## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 16.927 | 6.853 | 0.31 | 0.24 | 11.247 | 0.9187
2日 | 18.076 | 6.875 | 0.417 | 0.282 | 11.967 | 0.9181
3日 | 17.181 | 6.859 | 0.685 | 0.315 | 10.754 | 0.912
4日 | 12.885 | 6.812 | 0.621 | 0.225 | 9.57 | 1.1403
5日 | 9.765 | 6.822 | 0.378 | 0.236 | 9.483 | 1.2122
6日 | 9.024 | 6.834 | 0.361 | 0.224 | 8.215 | 0.8665
7日 | 9.849 | 6.825 | 0.253 | 0.225 | 9.636 | 0.9489
8日 | 9.659 | 6.841 | 0.178 | 0.203 | 11.551 | 0.8241
9日 | 8.932 | 6.893 | 0.103 | 0.239 | 10.191 | 0.7155
10日 | 10.677 | 6.904 | 0.174 | 0.284 | 9.905 | 0.7545
11日 | 10.918 | 6.922 | 0.563 | 0.308 | 10.489 | 0.852
12日 | 7.639 | 6.906 | 0.798 | 0.279 | 9.697 | 0.8006
13日 | 6.45 | 6.913 | 0.676 | 0.252 | 10.444 | 0.6763
14日 | 7.082 | 6.948 | 0.69 | 0.259 | 10.981 | 0.6476
15日 | 9.12 | 7.035 | 1 | 0.295 | 10.491 | 0.5872
16日 | 11.314 | 7.082 | 0.861 | 0.324 | 11.093 | 0.5553
17日 | 12.012 | 7.047 | 1.48 | 0.29 | 11.742 | 0.5017
18日 | 13.586 | 7.019 | 0.245 | 0.275 | 11.849 | 0.5092
19日 | 12.023 | 7.004 | 0.128 | 0.274 | 11.572 | 0.6116
20日 | 12.949 | 6.96 | 0.178 | 0.227 | 10.432 | 0.994
21日 | 10.118 | 6.97 | 0.088 | 0.185 | 8.882 | 0.9926
22日 | 8.795 | 6.969 | 0.144 | 0.174 | 7.71 | 1.1235
23日 | 7.577 | 7.014 | 0.085 | 0.161 | 8.238 | 0.9019
24日 | 8.396 | 7.039 | 0.121 | 0.164 | 10.506 | 0.7259
25日 | 10.299 | 6.985 | 0.06 | 0.162 | 9.751 | 0.8197
26日 | 11.821 | 6.986 | 0.134 | 0.192 | 9.124 | 0.9639
27日 | 11.012 | 7.02 | 0.07 | 0.17 | 10.909 | 0.6476
28日 | 13 | 7.015 | 0.132 | 0.205 | 10.944 | 0.5198
29日 | 15.518 | 7.029 | 0.283 | 0.259 | 10.899 | 0.4463
30日 | 16.126 | 7.052 | 0.685 | 0.301 | 11.481 | 0.5179
31日 | 16.096 | 7.037 | 0.757 | 0.314 | 10.888 | 0.5183
月排放总量 | - | - | - | - | - | 24.1237