## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.722 | 7.082 | 0.059 | 0.28 | 8.7 | 1.614
2日 | 9.301 | 7.089 | 0.111 | 0.269 | 9.218 | 1.7133
3日 | 10.49 | 7.029 | 0.056 | 0.257 | 9.225 | 2.5023
4日 | 13.552 | 6.993 | 0.101 | 0.267 | 8.846 | 3.0815
5日 | 14.791 | 7.002 | 0.209 | 0.313 | 9.133 | 2.7679
6日 | 15.953 | 7.06 | 0.117 | 0.3 | 7.775 | 1.8501
7日 | 15.533 | 7.108 | 0.057 | 0.314 | 8.339 | 1.4364
8日 | 16.871 | 7.098 | 0.143 | 0.298 | 8.732 | 1.5532
9日 | 17.12 | 7.121 | 0.052 | 0.292 | 9.309 | 1.2205
10日 | 20.953 | 7.145 | 0.094 | 0.339 | 10.216 | 1.0878
11日 | 17.885 | 7.093 | 0.06 | 0.305 | 11.012 | 1.5019
12日 | 12.394 | 7.066 | 0.341 | 0.321 | 10.643 | 1.3772
13日 | 16.497 | 7.081 | 0.072 | 0.316 | 11.172 | 1.1332
14日 | 16.91 | 7.085 | 0.119 | 0.137 | 8.943 | 0.9161
15日 | 17.542 | 7.169 | 0.071 | 0.071 | 5.904 | 0.9022
16日 | 19.565 | 7.255 | 0.096 | 0.123 | 7.946 | 0.701
17日 | 22.203 | 7.272 | 0.06 | 0.197 | 10.804 | 0.7065
18日 | 20.314 | 7.317 | 0.097 | 0.266 | 11.012 | 0.6828
19日 | 19.255 | 7.3 | 0.058 | 0.297 | 11.211 | 0.8296
20日 | 18.993 | 7.228 | 0.096 | 0.278 | 10.645 | 1.4674
21日 | 15.914 | 7.246 | 0.059 | 0.254 | 9.181 | 1.9101
22日 | 15.012 | 7.229 | 0.094 | 0.254 | 7.777 | 1.9305
23日 | 13.489 | 7.31 | 0.052 | 0.251 | 6.941 | 1.5723
24日 | 13.807 | 7.385 | 0.097 | 0.258 | 6.637 | 0.9618
25日 | 15.119 | 7.393 | 0.049 | 0.264 | 7.517 | 1.1265
26日 | 14.135 | 7.377 | 0.103 | 0.272 | 8.346 | 1.5094
27日 | 15.793 | 7.392 | 0.059 | 0.274 | 8.064 | 0.762
28日 | 15.607 | 7.414 | 0.27 | 0.291 | 8.791 | 0.7525
29日 | 16.874 | 7.389 | 0.063 | 0.321 | 9.854 | 0.8602
30日 | 14.527 | 7.323 | 0.106 | 0.315 | 10.742 | 0.7649
31日 | 15.461 | 7.224 | 0.065 | 0.312 | 11.721 | 0.9579
月排放总量 | - | - | - | - | - | 42.153