## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 15.96 | 6.876 | 0.565 | 0.284 | 10.463 | 0.5056
2日 | 15.68 | 7.009 | 0.854 | 0.234 | 12.045 | 0.8108
3日 | 17.538 | 6.864 | 1.023 | 0.234 | 11.142 | 1.5377
4日 | 16.266 | 6.772 | 0.095 | 0.188 | 9.6 | 1.7637
5日 | 13.706 | 6.72 | 0.139 | 0.19 | 8.181 | 1.6752
6日 | 14.089 | 6.739 | 0.08 | 0.268 | 8.917 | 1.6802
7日 | 14.223 | 6.695 | 0.144 | 0.249 | 9.843 | 1.5685
8日 | 12.851 | 6.736 | 0.08 | 0.215 | 10.088 | 1.5685
9日 | 10.633 | 6.827 | 0.219 | 0.23 | 10.472 | 1.4969
10日 | 8.723 | 6.825 | 0.08 | 0.262 | 12.084 | 1.4082
11日 | 8.25 | 7.033 | 0.143 | 0.29 | 8.439 | 1.1876
12日 | 8.387 | 6.815 | 0.078 | 0.272 | 9.181 | 1.0165
13日 | 8.955 | 6.848 | 0.134 | 0.322 | 10.128 | 0.9987
14日 | 9.229 | 6.85 | 0.073 | 0.283 | 10.204 | 1.1222
15日 | 13.26 | 6.786 | 0.13 | 0.31 | 11.632 | 1.2421
16日 | 13.485 | 6.785 | 0.07 | 0.246 | 11.574 | 1.1121
17日 | 13.014 | 6.736 | 0.135 | 0.255 | 11.099 | 1.3595
18日 | 12.139 | 6.819 | 0.083 | 0.315 | 9.626 | 1.0824
19日 | 11.56 | 6.715 | 0.135 | 0.303 | 8.84 | 1.0362
20日 | 11.587 | 6.747 | 0.089 | 0.282 | 11.018 | 1.1915
21日 | 12.371 | 6.808 | 0.164 | 0.266 | 9.388 | 1.261
22日 | 14.903 | 6.796 | 0.101 | 0.31 | 9.327 | 1.4097
23日 | 10.832 | 6.815 | 0.217 | 0.249 | 8.798 | 1.2866
24日 | 9.313 | 6.704 | 0.094 | 0.219 | 9.713 | 1.0972
25日 | 9.258 | 6.862 | 0.147 | 0.291 | 11.557 | 1.091
26日 | 10.74 | 6.955 | 0.089 | 0.283 | 9.728 | 1.2922
27日 | 11.506 | 6.803 | 0.157 | 0.235 | 10.031 | 1.076
28日 | 10.708 | 6.722 | 0.09 | 0.251 | 8.59 | 1.0384
月排放总量 | - | - | - | - | - | 34.9162