## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 15.342 | 7.182 | 0.108 | 0.314 | 12.151 | 0.9801
2日 | 14.219 | 7.156 | 0.61 | 0.3 | 11.75 | 1.3688
3日 | 18.158 | 7.066 | 0.116 | 0.275 | 11.755 | 2.477
4日 | 17.765 | 7.01 | 0.054 | 0.355 | 9.009 | 2.7895
5日 | 16.81 | 6.999 | 0.084 | 0.343 | 7.662 | 2.8091
6日 | 17.167 | 6.979 | 0.048 | 0.331 | 8.901 | 2.8321
7日 | 16.47 | 6.969 | 0.091 | 0.323 | 10.164 | 2.6461
8日 | 17.24 | 7.011 | 0.05 | 0.348 | 10.897 | 2.5987
9日 | 14.009 | 6.99 | 0.18 | 0.327 | 11.67 | 2.9279
10日 | 12.6 | 7.001 | 0.05 | 0.343 | 11.487 | 2.2474
11日 | 12.083 | 7.072 | 0.084 | 0.318 | 10.679 | 1.5031
12日 | 12.159 | 7.112 | 0.048 | 0.336 | 11.72 | 1.2723
13日 | 11.938 | 7.085 | 0.084 | 0.366 | 12.769 | 1.2106
14日 | 11.846 | 7.132 | 0.049 | 0.366 | 13.849 | 1.1811
15日 | 14.644 | 7.137 | 0.09 | 0.35 | 11.144 | 1.243
16日 | 14.221 | 7.12 | 0.106 | 0.329 | 11.732 | 1.0404
17日 | 11.315 | 7.059 | 0.054 | 0.352 | 11.226 | 1.7617
18日 | 11.132 | 7.074 | 0.092 | 0.32 | 10.594 | 1.3528
19日 | 8.949 | 7.083 | 0.05 | 0.316 | 10.457 | 1.2431
20日 | 10.921 | 7.07 | 0.092 | 0.33 | 10.515 | 1.5466
21日 | 10.919 | 7.06 | 0.055 | 0.361 | 10.08 | 2.1976
22日 | 13.486 | 7.035 | 0.096 | 0.337 | 9.757 | 2.0696
23日 | 16.183 | 7.115 | 0.178 | 0.339 | 10.176 | 1.452
24日 | 14.95 | 7.135 | 0.15 | 0.216 | 10.649 | 1.4884
25日 | 14.127 | 7.178 | 0.079 | 0.254 | 11.279 | 0.9951
26日 | 15.582 | 7.202 | 0.12 | 0.183 | 12.428 | 1.1286
27日 | 16.564 | 7.185 | 0.084 | 0.193 | 12.94 | 1.3248
28日 | 16.322 | 7.137 | 0.131 | 0.197 | 10.873 | 1.4591
月排放总量 | - | - | - | - | - | 49.1466