## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年3月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.076 | 6.717 | 0.143 | 0.345 | 11.215 | 0.9689
2日 | 9.627 | 6.737 | 0.082 | 0.254 | 12.928 | 0.948
3日 | 11.049 | 6.671 | 0.14 | 0.266 | 9.881 | 1.3615
4日 | 10.724 | 6.696 | 0.098 | 0.277 | 8.402 | 1.244
5日 | 10.427 | 6.754 | 0.282 | 0.288 | 7.165 | 1.0298
6日 | 10.74 | 6.73 | 0.13 | 0.308 | 9.099 | 1.031
7日 | 11.003 | 6.625 | 0.304 | 0.211 | 8.821 | 1.3598
8日 | 11.766 | 6.819 | 0.182 | 0.208 | 9.472 | 1.2558
9日 | 10.471 | 6.66 | 0.304 | 0.31 | 8.887 | 1.0394
10日 | 11.064 | 6.743 | 0.171 | 0.236 | 8.676 | 1.3347
11日 | 12.189 | 6.814 | 0.287 | 0.29 | 9.923 | 0.8892
12日 | 11.734 | 6.828 | 0.152 | 0.337 | 11.11 | 0.9346
13日 | 12.08 | 6.76 | 0.288 | 0.273 | 10.368 | 0.8091
14日 | 12.346 | 6.738 | 0.162 | 0.258 | 10.494 | 0.9165
15日 | 12.855 | 6.739 | 0.408 | 0.312 | 10.432 | 0.9458
16日 | 14.553 | 6.814 | 0.372 | 0.376 | 10.761 | 0.9379
17日 | 13.563 | 6.785 | 0.146 | 0.284 | 12.487 | 0.9217
18日 | 12.948 | 6.661 | 0.083 | 0.263 | 10.369 | 0.958
19日 | 13.739 | 6.707 | 0.135 | 0.287 | 10.034 | 0.8569
20日 | 14.035 | 6.712 | 0.109 | 0.261 | 9.514 | 1.6648
21日 | 12.847 | 6.68 | 0.286 | 0.295 | 7.937 | 1.648
22日 | 13.848 | 6.803 | 0.171 | 0.261 | 11.783 | 1.0589
23日 | 16.223 | 6.739 | 0.37 | 0.249 | 9.373 | 1.2691
24日 | 12.382 | 6.761 | 0.165 | 0.201 | 11.286 | 1.2824
25日 | 11.612 | 6.741 | 0.294 | 0.239 | 11.409 | 1.4744
26日 | 12.326 | 6.64 | 0.175 | 0.185 | 7.032 | 2.0968
27日 | 14.4 | 6.829 | 0.201 | 0.232 | 8.614 | 1.8377
28日 | 14.033 | 7.008 | 0.071 | 0.302 | 9.728 | 1.6477
29日 | 13.643 | 7.021 | 0.129 | 0.308 | 9.561 | 1.5498
30日 | 12.44 | 7.035 | 0.179 | 0.265 | 10.097 | 1.488
31日 | 13.76 | 6.947 | 0.141 | 0.292 | 6.385 | 1.9897
月排放总量 | - | - | - | - | - | 38.7499