## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 23.626 | 6.812 | 0.077 | 0.266 | 9.036 | 1.7324
2日 | 19.051 | 6.795 | 0.139 | 0.27 | 9.376 | 1.8898
3日 | 19.662 | 6.733 | 0.085 | 0.256 | 9.155 | 2.0237
4日 | 21.317 | 6.827 | 0.132 | 0.278 | 9.81 | 1.6032
5日 | 21.791 | 6.737 | 0.081 | 0.257 | 7.848 | 1.2187
6日 | 23.349 | 6.854 | 0.143 | 0.276 | 10.734 | 1.5913
7日 | 22.269 | 6.722 | 0.081 | 0.221 | 9.566 | 1.7388
8日 | 19.781 | 6.77 | 0.135 | 0.239 | 9.841 | 1.4487
9日 | 22.625 | 6.729 | 0.079 | 0.185 | 8.327 | 0.9865
10日 | 21.371 | 6.837 | 0.15 | 0.175 | 12.808 | 1.3497
11日 | 19.444 | 6.817 | 0.085 | 0.254 | 10.2 | 1.6805
12日 | 19.936 | 6.799 | 0.21 | 0.227 | 7.46 | 1.4395
13日 | 20.664 | 6.844 | 0.08 | 0.233 | 10.128 | 1.5057
14日 | 17.786 | 6.754 | 0.125 | 0.269 | 9.248 | 1.5777
15日 | 15.811 | 6.888 | 0.076 | 0.138 | 7.903 | 1.0876
16日 | 16.708 | 6.899 | 0.127 | 0.193 | 8.569 | 1.3699
17日 | 20.932 | 7.013 | 0.078 | 0.253 | 8.72 | 1.0057
18日 | 8.952 | 6.928 | 0.128 | 0.226 | 8.466 | 1.3181
19日 | 7.646 | 6.298 | 0.07 | 0.275 | 4.97 | 1.5209
20日 | 14.886 | 6.844 | 0.156 | 0.24 | 4.442 | 1.6214
21日 | 14.285 | 6.825 | 0.078 | 0.091 | 8.41 | 1.9215
22日 | 14.221 | 6.771 | 0.17 | 0.11 | 6.416 | 1.7437
23日 | 16.697 | 6.943 | 0.084 | 0.301 | 7.853 | 1.3252
24日 | 16.123 | 6.933 | 0.139 | 0.273 | 8.354 | 1.4532
25日 | 15.163 | 6.782 | 0.088 | 0.226 | 10.201 | 1.7583
26日 | 15.402 | 6.914 | 0.149 | 0.175 | 7.175 | 1.5125
27日 | 16.174 | 6.956 | 0.166 | 0.319 | 9.449 | 1.7876
28日 | 14.834 | 7.008 | 0.134 | 0.235 | 7.851 | 1.3776
29日 | 16.317 | 6.91 | 0.081 | 0.317 | 8.175 | 1.0419
30日 | 15.361 | 7.167 | 0.134 | 0.324 | 9.168 | 0.9521
月排放总量 | - | - | - | - | - | 44.5834