## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8 | 7.158 | 0.561 | 0.319 | 6.688 | 1.8299
2日 | 21.713 | 7.149 | 0.146 | 0.294 | 8.816 | 2.0744
3日 | 20.06 | 7.086 | 0.09 | 0.272 | 8.943 | 2.5634
4日 | 17.922 | 7.147 | 0.122 | 0.315 | 8.258 | 1.9293
5日 | 13.086 | 7.166 | 0.179 | 0.274 | 8.949 | 0.9309
6日 | 12.309 | 7.226 | 0.051 | 0.3 | 11.312 | 0.5739
7日 | 15.746 | 7.268 | 0.094 | 0.271 | 11.104 | 1.6034
8日 | 15.694 | 7.2 | 0.049 | 0.315 | 9.737 | 1.9929
9日 | 22.965 | 7.111 | 0.087 | 0.305 | 9.239 | 2.9168
10日 | 20.276 | 7.075 | 0.051 | 0.336 | 8.746 | 2.7461
11日 | 16.349 | 7.124 | 0.089 | 0.341 | 9.663 | 2.0885
12日 | 14.93 | 7.136 | 0.166 | 0.327 | 10.291 | 1.526
13日 | 13.125 | 7.156 | 0.097 | 0.287 | 11.834 | 2.0938
14日 | 11.998 | 7.096 | 0.051 | 0.305 | 12.153 | 1.9125
15日 | 11.225 | 7.133 | 0.088 | 0.303 | 12.957 | 1.2402
16日 | 11.895 | 7.143 | 0.054 | 0.345 | 11.72 | 1.3381
17日 | 10.973 | 7.148 | 0.091 | 0.327 | 10.674 | 1.5652
18日 | 12.497 | 7.197 | 0.051 | 0.364 | 10.53 | 1.4156
19日 | 13.642 | 7.115 | 0.076 | 0.31 | 10.177 | 1.7828
20日 | 13.614 | 7.052 | 0.049 | 0.306 | 9.167 | 1.1531
21日 | 13.423 | 7.082 | 0.088 | 0.32 | 8.489 | 2.7458
22日 | 15.495 | 7.066 | 0.049 | 0.353 | 5.544 | 1.8049
23日 | 14.781 | 7.205 | 0.089 | 0.328 | 7.521 | 0.9277
24日 | 13.769 | 7.216 | 0.051 | 0.331 | 9.295 | 1.5011
25日 | 15.306 | 7.153 | 0.084 | 0.348 | 10.217 | 2.3149
26日 | 14.234 | 7.224 | 0.049 | 0.313 | 10.654 | 1.6611
27日 | 17.993 | 7.229 | 0.183 | 0.299 | 10.792 | 1.8545
28日 | 13.989 | 7.219 | 0.051 | 0.275 | 10.63 | 1.4201
29日 | 10.865 | 7.254 | 0.09 | 0.359 | 12.112 | 1.0026
30日 | 11.015 | 7.263 | 0.051 | 0.342 | 13.441 | 0.9501
月排放总量 | - | - | - | - | - | 51.4596