## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 14.981 | 7.362 | 0.078 | 0.256 | 11.219 | 1.3318
2日 | 13.531 | 7.156 | 0.135 | 0.284 | 7.856 | 1.4372
3日 | 13.108 | 6.967 | 0.086 | 0.228 | 8.754 | 1.6053
4日 | 12.564 | 6.889 | 0.17 | 0.332 | 9.748 | 1.974
5日 | 12.827 | 6.806 | 0.101 | 0.273 | 8.363 | 2.1606
6日 | 10.014 | 6.709 | 0.155 | 0.315 | 8.472 | 1.9372
7日 | 10.933 | 6.681 | 0.121 | 0.299 | 8.971 | 1.6357
8日 | 11.504 | 6.666 | 0.17 | 0.251 | 9.492 | 1.639
9日 | 12.179 | 6.765 | 0.112 | 0.248 | 8.84 | 1.7049
10日 | 10.758 | 6.826 | 0.158 | 0.319 | 8.104 | 1.7075
11日 | 11.526 | 6.856 | 0.296 | 0.294 | 8.952 | 1.8381
12日 | 9.221 | 6.83 | 0.158 | 0.313 | 8.52 | 1.7472
13日 | 9.795 | 6.858 | 0.103 | 0.261 | 7.906 | 1.7976
14日 | 10.644 | 6.785 | 0.154 | 0.311 | 8.413 | 1.8681
15日 | 10.567 | 6.911 | 0.099 | 0.291 | 8.285 | 1.7266
16日 | 9.947 | 7.143 | 0.138 | 0.269 | 7.949 | 1.808
17日 | 10.442 | 7.072 | 0.19 | 0.287 | 7.1 | 2.0388
18日 | 7.455 | 7.045 | 0.141 | 0.278 | 6.077 | 2.1234
19日 | 6.801 | 7.077 | 0.082 | 0.329 | 7.332 | 1.9151
20日 | 6.778 | 7.038 | 0.141 | 0.27 | 8.544 | 1.9917
21日 | 6.49 | 6.907 | 0.086 | 0.261 | 8.834 | 1.7698
22日 | 8.622 | 6.96 | 0.135 | 0.31 | 8.524 | 2.0787
23日 | 8.9 | 6.906 | 0.089 | 0.351 | 8.743 | 2.0053
24日 | 8.114 | 6.708 | 0.134 | 0.287 | 8.055 | 1.7564
25日 | 9.087 | 6.879 | 0.081 | 0.248 | 9.659 | 1.5396
26日 | 9.011 | 6.795 | 0.136 | 0.248 | 9.424 | 1.6302
27日 | 8.43 | 6.877 | 0.075 | 0.222 | 8.936 | 1.419
28日 | 8.621 | 6.777 | 0.13 | 0.328 | 10.75 | 1.3561
29日 | 9.866 | 6.893 | 0.079 | 0.332 | 11.977 | 1.3205
30日 | 7.097 | 6.845 | 0.131 | 0.263 | 9.769 | 1.269
31日 | 8.58 | 6.819 | 0.217 | 0.309 | 11.644 | 1.553
月排放总量 | - | - | - | - | - | 53.6854