## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.36 | 7.254 | 0.089 | 0.337 | 10.789 | 1.2567
2日 | 10.434 | 7.253 | 0.05 | 0.334 | 11.117 | 1.1622
3日 | 11.294 | 7.21 | 0.086 | 0.308 | 11.907 | 1.3779
4日 | 11.244 | 7.142 | 0.052 | 0.311 | 11.426 | 2.3616
5日 | 12.204 | 7.111 | 0.09 | 0.334 | 8.851 | 2.8252
6日 | 12.91 | 7.126 | 0.4 | 0.348 | 7.931 | 3.0578
7日 | 12.386 | 7.159 | 0.114 | 0.322 | 6.372 | 1.7154
8日 | 11.694 | 7.214 | 0.051 | 0.287 | 8.65 | 1.8303
9日 | 13.4 | 7.207 | 0.081 | 0.298 | 9.638 | 2.2606
10日 | 14.368 | 7.223 | 0.052 | 0.295 | 7.694 | 2.3751
11日 | 14.949 | 7.262 | 0.187 | 0.315 | 7.702 | 2.5078
12日 | 13.513 | 7.24 | 0.054 | 0.327 | 8.804 | 2.5126
13日 | 15.059 | 7.202 | 0.087 | 0.351 | 8.306 | 2.6029
14日 | 16.524 | 7.16 | 0.048 | 0.344 | 7.576 | 2.5458
15日 | 16.72 | 7.079 | 0.109 | 0.32 | 6.843 | 2.8648
16日 | 11.257 | 7.122 | 0.779 | 0.358 | 6.309 | 3.1866
17日 | 11.34 | 6.949 | 1.1 | 0.305 | 5.985 | 4.5105
18日 | 9.132 | 6.898 | 1.077 | 0.341 | 4.375 | 4.2535
19日 | 8.843 | 6.994 | 1.707 | 0.368 | 4.866 | 4.0937
20日 | 9.846 | 6.953 | 0.828 | 0.361 | 5.06 | 3.3317
21日 | 7.28 | 6.941 | 1.403 | 0.353 | 5.442 | 3.0661
22日 | 9.983 | 6.9 | 0.777 | 0.362 | 4.703 | 3.8497
23日 | 11.434 | 6.953 | 0.329 | 0.363 | 4.47 | 3.0077
24日 | 14.423 | 6.901 | 0.213 | 0.324 | 4.672 | 1.8281
25日 | 10.542 | 6.928 | 0.116 | 0.325 | 4.652 | 1.7676
26日 | 8.345 | 7.076 | 0.063 | 0.345 | 4.638 | 2.2398
27日 | 8.376 | 7.146 | 0.091 | 0.325 | 5.269 | 1.752
28日 | 8.287 | 7.204 | 0.058 | 0.356 | 6.041 | 1.6747
29日 | 9.517 | 7.228 | 0.093 | 0.302 | 6.981 | 1.282
30日 | 9.034 | 7.26 | 0.064 | 0.329 | 8.241 | 1.2277
31日 | 8.743 | 7.205 | 0.19 | 0.339 | 9.902 | 1.9501
月排放总量 | - | - | - | - | - | 76.2782