## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.851 | 6.89 | 0.134 | 0.243 | 10.406 | 1.8949
2日 | 6.748 | 6.885 | 0.076 | 0.275 | 7.247 | 1.885
3日 | 7.292 | 7.108 | 0.132 | 0.339 | 7.702 | 1.9757
4日 | 7.292 | 7.143 | 0.082 | 0.314 | 7.675 | 1.8925
5日 | 10.982 | 7.04 | 0.129 | 0.305 | 7.327 | 1.7903
6日 | 6.983 | 6.969 | 0.071 | 0.279 | 7.183 | 1.9845
7日 | 9.563 | 6.831 | 0.145 | 0.274 | 7.26 | 2.0455
8日 | 7.805 | 6.869 | 0.073 | 0.29 | 4.915 | 2.0407
9日 | 7.737 | 6.843 | 0.125 | 0.287 | 4.799 | 2.0451
10日 | 7.363 | 6.84 | 0.073 | 0.308 | 4.242 | 2.0548
11日 | 7.726 | 6.939 | 0.139 | 0.342 | 4.643 | 2.0886
12日 | 10.237 | 6.985 | 0.082 | 0.363 | 5.857 | 1.7856
13日 | 9.671 | 7.038 | 0.133 | 0.351 | 8.073 | 1.9497
14日 | 7.8 | 6.95 | 0.071 | 0.273 | 4.838 | 2.0743
15日 | 8.08 | 6.959 | 0.132 | 0.248 | 4.524 | 1.7925
16日 | 9.521 | 6.961 | 0.138 | 0.32 | 7.324 | 1.7828
17日 | 8.378 | 6.918 | 0.156 | 0.294 | 6.524 | 2.0786
18日 | 8.348 | 6.913 | 0.091 | 0.329 | 5.381 | 1.9379
19日 | 8.266 | 6.925 | 0.532 | 0.271 | 5.8 | 2.0284
20日 | 4.493 | 7.03 | 0.181 | 0.285 | 4.94 | 1.8486
21日 | 5.129 | 7.101 | 0.164 | 0.332 | 6.417 | 1.8457
22日 | 5.846 | 7.073 | 0.091 | 0.313 | 7.495 | 1.8973
23日 | 6.353 | 7.017 | 0.163 | 0.315 | 8.397 | 1.9683
24日 | 4.988 | 7.14 | 0.079 | 0.294 | 8.859 | 1.9274
25日 | 4.564 | 7.06 | 0.142 | 0.222 | 6.845 | 2.0264
26日 | 8.417 | 7.172 | 0.082 | 0.323 | 6.112 | 1.9342
27日 | 9.2 | 7.205 | 0.148 | 0.304 | 5.63 | 1.7376
28日 | 9.982 | 7.139 | 0.182 | 0.292 | 6.407 | 1.7844
29日 | 9.376 | 6.909 | 0.156 | 0.307 | 6.477 | 1.7512
30日 | 10.633 | 6.972 | 0.092 | 0.304 | 7.281 | 1.784
月排放总量 | - | - | - | - | - | 57.6325