## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.724 | 7.231 | 0.061 | 0.348 | 8.419 | 3.5391
2日 | 9.802 | 7.015 | 0.108 | 0.342 | 6.269 | 3.175
3日 | 8.814 | 7.093 | 0.068 | 0.357 | 3.542 | 2.7932
4日 | 7.881 | 7.146 | 0.101 | 0.361 | 3.113 | 2.7342
5日 | 11.837 | 7.117 | 0.071 | 0.343 | 3.082 | 2.9996
6日 | 10.791 | 7.133 | 0.102 | 0.356 | 2.6 | 2.7551
7日 | 13.227 | 7.069 | 0.144 | 0.315 | 3.757 | 3.2391
8日 | 14.533 | 7.035 | 0.134 | 0.342 | 2.018 | 3.5695
9日 | 15.513 | 7.032 | 0.081 | 0.347 | 2.09 | 3.295
10日 | 12.671 | 7.067 | 0.102 | 0.358 | 1.587 | 3.0826
11日 | 10.648 | 7.062 | 0.068 | 0.347 | 1.522 | 3.5156
12日 | 7.688 | 7.12 | 0.116 | 0.325 | 2.074 | 2.493
13日 | 5.149 | 7.15 | 0.076 | 0.326 | 2.554 | 3.1682
14日 | 2.726 | 7.117 | 0.108 | 0.281 | 1.934 | 3.9004
15日 | 4.719 | 7.187 | 0.065 | 0.35 | 1.698 | 2.6845
16日 | 6.696 | 7.3 | 0.107 | 0.358 | 2.28 | 2.4678
17日 | 7.43 | 7.237 | 0.065 | 0.359 | 2.061 | 3.5854
18日 | 7.241 | 7.226 | 0.098 | 0.346 | 1.731 | 3.4309
19日 | 8.709 | 7.208 | 0.063 | 0.325 | 1.987 | 3.9644
20日 | 6.286 | 7.213 | 0.17 | 0.327 | 2.167 | 3.8933
21日 | 6.544 | 7.277 | 0.063 | 0.348 | 2.826 | 3.6833
22日 | 6.704 | 7.33 | 0.105 | 0.368 | 3.846 | 2.6717
23日 | 7.399 | 7.293 | 0.061 | 0.341 | 3.658 | 2.9792
24日 | 8.094 | 7.172 | 0.083 | 0.377 | 3.942 | 3.9948
25日 | 6.522 | 7.126 | 0.058 | 0.305 | 3.524 | 4.3301
26日 | 10.668 | 7.073 | 0.084 | 0.346 | 3.758 | 4.1164
27日 | 10.548 | 7.075 | 0.057 | 0.357 | 4.314 | 3.645
28日 | 10.96 | 7.13 | 0.152 | 0.324 | 5.021 | 3.6224
29日 | 10.549 | 7.091 | 0.076 | 0.37 | 5.07 | 3.6155
30日 | 10.152 | 7.057 | 0.13 | 0.35 | 5.723 | 3.7886
月排放总量 | - | - | - | - | - | 100.7329