## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.664 | 6.828 | 0.144 | 0.301 | 6.93 | 1.7285
2日 | 11.369 | 6.721 | 0.08 | 0.298 | 6.286 | 1.7835
3日 | 10.898 | 6.77 | 0.135 | 0.308 | 6.3 | 1.7547
4日 | 6.493 | 6.767 | 0.079 | 0.324 | 6.058 | 1.8537
5日 | 7.433 | 6.938 | 0.161 | 0.324 | 6.259 | 1.7644
6日 | 6.436 | 6.825 | 0.085 | 0.282 | 5.283 | 1.6848
7日 | 6.906 | 6.948 | 0.15 | 0.299 | 6.978 | 1.1936
8日 | 7.918 | 6.895 | 0.091 | 0.355 | 8.916 | 1.2737
9日 | 8.297 | 7.008 | 0.155 | 0.251 | 9.718 | 1.2962
10日 | 10.905 | 6.903 | 0.102 | 0.34 | 10.287 | 1.5218
11日 | 11.269 | 6.856 | 0.17 | 0.302 | 10.098 | 1.3451
12日 | 10.442 | 6.932 | 0.104 | 0.314 | 10.444 | 1.2473
13日 | 12.308 | 6.777 | 0.162 | 0.282 | 9.384 | 1.5659
14日 | 10.089 | 6.87 | 0.102 | 0.242 | 7.104 | 1.4456
15日 | 10.633 | 6.844 | 0.163 | 0.275 | 6.76 | 1.5286
16日 | 9.535 | 6.722 | 0.089 | 0.304 | 6.839 | 1.6454
17日 | 11.473 | 6.777 | 0.143 | 0.286 | 5.4 | 1.8534
18日 | 8.76 | 6.691 | 0.08 | 0.299 | 5.134 | 1.8427
19日 | 8.44 | 6.866 | 0.155 | 0.314 | 8.184 | 2.0416
20日 | 9.371 | 6.929 | 0.193 | 0.251 | 7.305 | 1.9755
21日 | 8.213 | 6.985 | 0.175 | 0.265 | 7.754 | 1.4595
22日 | 10.254 | 7.053 | 0.094 | 0.246 | 7.784 | 1.709
23日 | 9.774 | 6.884 | 0.159 | 0.273 | 5.633 | 1.6336
24日 | 9.476 | 6.805 | 0.099 | 0.342 | 7.396 | 1.6156
25日 | 6.387 | 6.872 | 0.18 | 0.234 | 10.132 | 1.642
26日 | 7.585 | 6.765 | 0.196 | 0.28 | 8.226 | 1.8286
27日 | 4.782 | 6.883 | 0.194 | 0.28 | 9.744 | 2.0506
28日 | 6.724 | 6.953 | 0.117 | 0.32 | 8.308 | 1.6978
29日 | 6.711 | 7.022 | 0.19 | 0.308 | 9.878 | 1.4019
30日 | 8.161 | 7.023 | 0.117 | 0.312 | 9.101 | 1.5581
31日 | 7.986 | 6.756 | 0.203 | 0.319 | 9.959 | 1.8864
月排放总量 | - | - | - | - | - | 50.8291