## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.934 | 7.042 | 0.083 | 0.365 | 5.43 | 3.7631
2日 | 11.506 | 6.97 | 0.109 | 0.347 | 5.021 | 3.4794
3日 | 10.921 | 7.047 | 0.063 | 0.339 | 4.734 | 3.2482
4日 | 8.691 | 7.126 | 0.1 | 0.317 | 5.187 | 4.0659
5日 | 10.102 | 7.172 | 0.165 | 0.337 | 6.736 | 4.5231
6日 | 6.644 | 7.302 | 0.109 | 0.311 | 5.673 | 3.6497
7日 | 7.348 | 7.378 | 0.06 | 0.346 | 7.454 | 2.547
8日 | 5.653 | 7.442 | 0.113 | 0.329 | 9.572 | 1.3571
9日 | 7.054 | 7.426 | 0.065 | 0.336 | 11.46 | 1.6501
10日 | 6.891 | 7.376 | 0.108 | 0.365 | 11.802 | 1.3833
11日 | 8.509 | 7.44 | 0.078 | 0.318 | 12.871 | 1.2367
12日 | 9.167 | 7.392 | 0.125 | 0.344 | 12.764 | 1.3909
13日 | 10.495 | 7.235 | 0.178 | 0.334 | 11.573 | 2.0625
14日 | 9.624 | 7.208 | 0.152 | 0.359 | 9.097 | 1.8564
15日 | 8.079 | 7.302 | 0.088 | 0.329 | 8.008 | 1.8498
16日 | 9.433 | 7.207 | 0.116 | 0.347 | 7.653 | 2.7174
17日 | 12.682 | 7.121 | 0.069 | 0.317 | 5.536 | 2.1601
18日 | 13.474 | 7.173 | 0.112 | 0.329 | 3.836 | 3.2625
19日 | 12.029 | 7.176 | 0.068 | 0.34 | 3.654 | 2.9114
20日 | 12.115 | 7.254 | 0.142 | 0.342 | 4.378 | 2.7571
21日 | 11.03 | 7.296 | 0.063 | 0.305 | 2.938 | 1.7472
22日 | 10.037 | 7.415 | 0.118 | 0.337 | 4.02 | 2.1289
23日 | 11.291 | 7.368 | 0.065 | 0.349 | 4.031 | 2.5402
24日 | 10.607 | 7.355 | 0.132 | 0.315 | 5.042 | 1.9666
25日 | 9.256 | 7.398 | 0.076 | 0.335 | 5.899 | 2.0029
26日 | 12.301 | 7.38 | 0.199 | 0.323 | 7.067 | 2.4772
27日 | 8.706 | 7.29 | 0.081 | 0.341 | 6.472 | 3.4209
28日 | 7.547 | 7.328 | 0.125 | 0.375 | 5.296 | 2.0497
29日 | 8.196 | 7.425 | 0.072 | 0.3 | 6.571 | 1.7306
30日 | 11.263 | 7.423 | 0.097 | 0.283 | 8.303 | 2.1639
31日 | 10.838 | 7.315 | 0.068 | 0.344 | 8.426 | 3.0324
月排放总量 | - | - | - | - | - | 77.1322