## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.928 | 6.907 | 0.164 | 0.268 | 10.149 | 1.4394
2日 | 10.743 | 6.99 | 0.239 | 0.289 | 7.698 | 1.1723
3日 | 7.761 | 7.345 | 0.179 | 0.254 | 5.668 | 1.9977
4日 | 8.874 | 7.616 | 0.103 | 0.336 | 8.48 | 2.085
5日 | 5.107 | 7.474 | 0.178 | 0.335 | 8.838 | 2.0356
6日 | 5.229 | 7.364 | 0.103 | 0.281 | 10.818 | 1.8824
7日 | 4.519 | 7.42 | 0.171 | 0.287 | 9.994 | 1.7947
8日 | 4.654 | 7.417 | 0.093 | 0.274 | 7.996 | 1.8735
9日 | 3.158 | 7.439 | 0.151 | 0.252 | 5.101 | 1.9899
10日 | 4.725 | 7.346 | 0.085 | 0.292 | 6.385 | 1.9975
11日 | 5.586 | 7.36 | 0.155 | 0.325 | 6.723 | 1.9166
12日 | 5.465 | 7.283 | 0.094 | 0.333 | 7.46 | 1.8837
13日 | 6.625 | 7.304 | 0.214 | 0.262 | 7.905 | 1.7786
14日 | 5.587 | 7.181 | 0.123 | 0.3 | 9.484 | 1.9268
15日 | 4.646 | 7.095 | 0.207 | 0.306 | 7.582 | 1.9672
16日 | 3.918 | 7.092 | 0.122 | 0.237 | 6.832 | 1.9396
17日 | 4.321 | 7.141 | 0.192 | 0.326 | 7.55 | 1.922
18日 | 8.025 | 7.065 | 0.116 | 0.318 | 9.573 | 1.9537
19日 | 7.239 | 6.985 | 0.154 | 0.302 | 8.869 | 1.9245
20日 | 6.857 | 7.047 | 0.089 | 0.281 | 8.048 | 1.91
21日 | 6.734 | 7.032 | 0.178 | 0.272 | 8.653 | 1.4697
22日 | 6.791 | 7.107 | 0.107 | 0.286 | 10.071 | 1.6948
23日 | 7.648 | 7.33 | 0.194 | 0.298 | 8.473 | 1.6207
24日 | 7.844 | 7.176 | 0.11 | 0.34 | 8.283 | 1.6367
25日 | 9.368 | 7.03 | 0.18 | 0.273 | 8.761 | 1.8372
26日 | 5.597 | 6.988 | 0.103 | 0.24 | 9.791 | 1.2355
27日 | 7.382 | 7.25 | 0.21 | 0.305 | 9.993 | 1.7867
28日 | 5.348 | 7.262 | 0.095 | 0.206 | 8.558 | 1.1326
29日 | 6.467 | 7.224 | 0.151 | 0.314 | 10.346 | 1.8198
30日 | 5.857 | 7.148 | 0.105 | 0.283 | 8.167 | 1.7892
月排放总量 | - | - | - | - | - | 53.4136