## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 16.216 | 7.602 | 0.065 | 0.171 | 6.1 | 1.9844
2日 | 18.964 | 7.536 | 0.791 | 0.156 | 8.011 | 2.9412
3日 | 11.189 | 7.337 | 0.112 | 0.161 | 6.391 | 3.7072
4日 | 9.609 | 7.414 | 0.582 | 0.159 | 8.233 | 3.5448
5日 | 8.416 | 7.42 | 0.499 | 0.181 | 7.231 | 3.2664
6日 | 12.556 | 7.373 | 0.177 | 0.27 | 7.035 | 2.9142
7日 | 14.183 | 7.422 | 0.108 | 0.318 | 7.081 | 3.3237
8日 | 14.144 | 7.387 | 0.149 | 0.318 | 7.079 | 4.2791
9日 | 13.431 | 7.426 | 0.069 | 0.318 | 7.078 | 3.5541
10日 | 11.787 | 7.432 | 0.123 | 0.318 | 7.078 | 3.5433
11日 | 11.743 | 7.427 | 0.071 | 0.269 | 7.087 | 3.6246
12日 | 11.908 | 7.405 | 0.133 | 0.219 | 7.7 | 3.6999
13日 | 11.132 | 7.381 | 0.148 | 0.194 | 8.567 | 3.7434
14日 | 11.436 | 7.459 | 0.14 | 0.096 | 8.612 | 4.1948
15日 | 11.478 | 7.359 | 0.068 | 0.129 | 8.069 | 3.5996
16日 | 11.283 | 7.33 | 0.138 | 0.103 | 7.651 | 3.5169
17日 | 10.695 | 7.421 | 0.078 | 0.102 | 6.741 | 4.0783
18日 | 9.671 | 7.474 | 0.14 | 0.099 | 7.456 | 3.5132
19日 | 10.147 | 7.343 | 0.106 | 0.18 | 8.161 | 3.8838
20日 | 10.13 | 7.29 | 0.392 | 0.196 | 7.626 | 4.0425
21日 | 9.735 | 7.281 | 0.286 | 0.18 | 6.796 | 2.3218
22日 | 15.035 | 7.406 | 0.251 | 0.209 | 7.531 | 3.2705
23日 | 9.347 | 7.488 | 0.103 | 0.31 | 7.605 | 3.0741
24日 | 10.805 | 7.473 | 0.15 | 0.317 | 6.525 | 3.2708
25日 | 10.433 | 7.482 | 0.077 | 0.252 | 10.438 | 2.8941
26日 | 11.186 | 7.478 | 0.142 | 0.269 | 10.442 | 1.9275
27日 | 10.167 | 7.504 | 0.168 | 0.298 | 8.608 | 3.3298
28日 | 10.209 | 7.565 | 0.143 | 0.264 | 8.993 | 1.66
29日 | 12.024 | 7.502 | 0.075 | 0.238 | 10.134 | 3.2831
30日 | 11.267 | 7.442 | 0.142 | 0.291 | 8.49 | 2.8975
月排放总量 | - | - | - | - | - | 98.8846