显微器械清单

显微镊 12.5cm 直 头宽0.1   2把

显微镊 12.5cm 直 头宽0.3   2把

显微镊 12.5cm 弯 头宽0.3   2把

显微镊 14cm  直  头宽0.15  2把

显微镊 14cm  直  头宽0.3   2把

显微镊 14cm  弯  头宽0.3   2把

显微组织镊 18cm  4把

显微镊 16cm  直  头宽0.3   2把

显微镊 16cm  弯  头宽0.3   2把

显微剪  14cm  直  2把

显微剪  14cm  弯  2把

显微剪  18cm  直  2把

显微剪  18cm  弯  2把

显微止血夹  圆尾 直L16  12个

显微止血夹  圆尾 直L18  12个

显微止血夹  方尾 直L15  12个

显微止血夹  直L60横齿  8个

显微止血夹  弯L70横齿  8个

微血管止血钳 直12.5cm  4把

微血管止血钳 弯12.5cm  4把

显微持针器 12.5cm 带锁扣 直 2把

显微持针器 12.5cm 带锁扣 弯 2把

显微持针器 12.5cm 无锁扣 直 2把

显微持针器 12.5cm 无锁扣 弯 2把

显微持针器 16cm  无锁扣 弯 2把

显微持针器 18cm  无锁扣 弯 2把

硅胶消毒盒  4个

弧形4号冲洗针头  8个

角形4号冲洗针头  8个

手外科器械包    3套