## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.303 | 7.197 | 0.175 | 0.271 | 8.503 | 1.7987
2日 | 6.344 | 7.295 | 0.108 | 0.299 | 7.66 | 1.6688
3日 | 5.767 | 7.198 | 0.177 | 0.282 | 10.793 | 1.4195
4日 | 5.979 | 7.157 | 0.118 | 0.368 | 10.37 | 1.386
5日 | 6.852 | 6.973 | 0.175 | 0.337 | 11.693 | 1.4092
6日 | 7.138 | 7.027 | 0.114 | 0.331 | 9.936 | 1.6009
7日 | 6.882 | 7.177 | 0.161 | 0.339 | 10.563 | 1.4228
8日 | 7.59 | 7.118 | 0.108 | 0.291 | 10.388 | 1.7099
9日 | 8.302 | 7.034 | 0.162 | 0.307 | 9.569 | 1.7966
10日 | 7.368 | 6.974 | 0.094 | 0.27 | 9.579 | 1.4205
11日 | 19.72 | 7.162 | 0.412 | 0.28 | 10.246 | 1.2149
12日 | 19.027 | 6.954 | 0.11 | 0.297 | 10.535 | 1.1318
13日 | 13.837 | 6.95 | 0.168 | 0.267 | 9.704 | 1.3924
14日 | 12.565 | 6.899 | 0.095 | 0.214 | 8.816 | 1.3012
15日 | 12.658 | 6.834 | 0.163 | 0.322 | 9.041 | 1.7545
16日 | 11.021 | 6.774 | 0.091 | 0.261 | 8.782 | 1.7405
17日 | 7.467 | 6.725 | 0.16 | 0.278 | 7.589 | 2.0355
18日 | 5.743 | 6.932 | 0.088 | 0.287 | 6.955 | 1.7351
19日 | 4.592 | 6.829 | 0.155 | 0.279 | 8.888 | 1.8137
20日 | 5.038 | 7.022 | 0.1 | 0.236 | 9.368 | 1.742
21日 | 5.433 | 7.067 | 0.167 | 0.259 | 9.768 | 1.7347
22日 | 6.967 | 7.153 | 0.094 | 0.253 | 8.499 | 1.475
23日 | 6.974 | 6.927 | 0.158 | 0.257 | 9.54 | 1.6628
24日 | 5.127 | 6.953 | 0.096 | 0.318 | 10.608 | 2.0076
25日 | 14.963 | 6.901 | 0.64 | 0.25 | 11.079 | 1.8984
26日 | 5.749 | 7.027 | 0.108 | 0.24 | 9.687 | 1.9847
27日 | 5.817 | 7.014 | 0.175 | 0.255 | 9.451 | 1.9196
28日 | 6.044 | 6.996 | 0.091 | 0.252 | 8.72 | 2.0527
29日 | 6.332 | 6.885 | 0.151 | 0.285 | 8.028 | 2.0509
30日 | 9.555 | 6.842 | 0.105 | 0.255 | 9.683 | 1.9585
31日 | 8.593 | 6.907 | 0.219 | 0.232 | 9.141 | 2.0314
月排放总量 | - | - | - | - | - | 52.2708