## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.358 | 7.454 | 0.076 | 0.274 | 9.573 | 3.3694
2日 | 10.571 | 7.431 | 0.137 | 0.283 | 9.662 | 3.1472
3日 | 8.934 | 7.574 | 0.076 | 0.279 | 10.225 | 1.4236
4日 | 10.205 | 7.676 | 0.158 | 0.344 | 8.231 | 1.0104
5日 | 9.359 | 7.671 | 0.098 | 0.306 | 8.42 | 1.1864
6日 | 10.133 | 7.514 | 0.194 | 0.402 | 8.58 | 3.3608
7日 | 12.043 | 7.118 | 0.157 | 0.308 | 8.543 | 2.3146
8日 | 13.051 | 6.836 | 0.247 | 0.299 | 7.528 | 2.5498
9日 | 12.753 | 6.696 | 0.16 | 0.305 | 6.671 | 3.7444
10日 | 6.489 | 6.647 | 0.219 | 0.283 | 6.339 | 2.7128
11日 | 15.389 | 6.852 | 0.835 | 0.325 | 9.026 | 1.2834
12日 | 7.759 | 6.95 | 0.235 | 0.31 | 7.289 | 1.1266
13日 | 9.699 | 6.923 | 0.167 | 0.314 | 6.878 | 1.8613
14日 | 12.949 | 6.914 | 0.182 | 0.286 | 6.756 | 1.9077
15日 | 11.422 | 6.872 | 0.093 | 0.311 | 6.695 | 2.6248
16日 | 11.134 | 6.775 | 0.151 | 0.339 | 7.547 | 3.9768
17日 | 6.776 | 6.721 | 0.216 | 0.3 | 7.637 | 4.1319
18日 | 7.347 | 6.732 | 0.168 | 0.258 | 7.022 | 4.5198
19日 | 7.932 | 6.732 | 0.357 | 0.302 | 6.676 | 3.3696
20日 | 7.416 | 6.743 | 0.239 | 0.304 | 5.614 | 3.0998
21日 | 8.846 | 6.679 | 0.078 | 0.287 | 5.905 | 4.3821
22日 | 9.759 | 6.672 | 0.132 | 0.326 | 6.218 | 4.2876
23日 | 11.106 | 6.641 | 0.163 | 0.291 | 6.917 | 3.9361
24日 | 10.888 | 6.671 | 0.643 | 0.318 | 7.468 | 3.9952
25日 | 20.158 | 6.729 | 2.083 | 0.328 | 8.485 | 3.5018
26日 | 8.802 | 6.77 | 1.953 | 0.318 | 6.815 | 3.5192
27日 | 7.145 | 6.703 | 0.232 | 0.326 | 6.925 | 3.717
28日 | 8.169 | 6.711 | 0.627 | 0.291 | 5.416 | 3.753
29日 | 8.66 | 6.706 | 0.761 | 0.305 | 4.949 | 3.7649
30日 | 9.657 | 6.634 | 0.322 | 0.356 | 5.407 | 3.877
31日 | 9.417 | 6.592 | 0.158 | 0.315 | 5.707 | 3.8171
月排放总量 | - | - | - | - | - | 95.2721