## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.475 | 6.865 | 0.194 | 0.29 | 8.761 | 2.075
2日 | 7.862 | 6.836 | 0.19 | 0.29 | 8.449 | 1.9793
3日 | 6.818 | 6.775 | 0.111 | 0.275 | 8.913 | 2.0002
4日 | 7.187 | 6.821 | 0.164 | 0.251 | 9.056 | 2.0642
5日 | 9.232 | 6.79 | 0.101 | 0.238 | 9.874 | 1.8172
6日 | 15.429 | 6.844 | 0.155 | 0.273 | 10.962 | 1.3389
7日 | 16.799 | 6.821 | 0.092 | 0.214 | 8.012 | 1.2755
8日 | 12.841 | 6.68 | 0.154 | 0.264 | 8.327 | 1.6487
9日 | 10.708 | 6.778 | 0.1 | 0.225 | 8.727 | 1.6385
10日 | 11.227 | 6.827 | 0.175 | 0.257 | 9.971 | 1.1915
11日 | 10.576 | 6.814 | 0.203 | 0.266 | 9.978 | 2.0719
12日 | 8.989 | 6.784 | 0.166 | 0.275 | 6.673 | 1.9861
13日 | 10.517 | 6.92 | 0.098 | 0.209 | 7.967 | 1.9934
14日 | 10.631 | 6.972 | 0.161 | 0.142 | 8.665 | 2.0064
15日 | 10.969 | 6.822 | 0.155 | 0.258 | 8.208 | 1.891
16日 | 8.741 | 6.895 | 0.16 | 0.144 | 7.422 | 1.9927
17日 | 11.32 | 6.857 | 0.091 | 0.075 | 8.025 | 1.4652
18日 | 11.34 | 6.899 | 0.174 | 0.218 | 10.26 | 1.963
19日 | 10.999 | 6.883 | 0.099 | 0.282 | 8.401 | 1.8599
20日 | 11.228 | 6.836 | 0.166 | 0.288 | 10.842 | 1.7037
21日 | 13.949 | 6.833 | 0.2 | 0.245 | 10.779 | 1.4813
22日 | 11.312 | 6.871 | 0.28 | 0.257 | 10.244 | 1.4942
23日 | 15.397 | 6.87 | 0.15 | 0.237 | 8.707 | 1.2488
24日 | 14.627 | 6.83 | 0.262 | 0.275 | 10.617 | 1.1949
25日 | 13.003 | 6.69 | 0.19 | 0.18 | 11.454 | 1.9056
26日 | 11.417 | 6.821 | 0.219 | 0.271 | 9.914 | 2.0759
27日 | 13.595 | 6.797 | 0.18 | 0.253 | 9.162 | 1.9152
28日 | 13.061 | 6.814 | 0.332 | 0.263 | 9.213 | 1.6753
29日 | 11.651 | 6.809 | 0.194 | 0.283 | 9.835 | 1.856
30日 | 12.21 | 6.818 | 0.171 | 0.298 | 9.646 | 1.6966
月排放总量 | - | - | - | - | - | 52.5061