## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2023年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 12.544 | 6.728 | 0.094 | 0.337 | 10.218 | 3.6658
2日 | 12.179 | 6.747 | 0.056 | 0.336 | 10.089 | 3.3072
3日 | 13.724 | 6.724 | 0.098 | 0.33 | 10.543 | 3.4564
4日 | 11.895 | 6.689 | 0.058 | 0.299 | 10.598 | 3.6063
5日 | 9.566 | 6.82 | 0.103 | 0.322 | 10.333 | 1.628
6日 | 11.928 | 6.737 | 0.059 | 0.323 | 12.204 | 3.1563
7日 | 18.665 | 6.879 | 0.323 | 0.298 | 11.109 | 1.2474
8日 | 14.608 | 6.858 | 0.075 | 0.278 | 11.216 | 1.466
9日 | 13.77 | 6.848 | 0.092 | 0.294 | 11.379 | 1.5591
10日 | 14.392 | 6.72 | 0.059 | 0.279 | 9.986 | 3.3602
11日 | 15.677 | 6.813 | 0.104 | 0.328 | 8.15 | 1.889
12日 | 14.042 | 6.838 | 0.062 | 0.323 | 8.514 | 2.2771
13日 | 13.264 | 6.763 | 0.086 | 0.319 | 8.444 | 4.4461
14日 | 11.761 | 6.753 | 0.065 | 0.324 | 8.032 | 4.3785
15日 | 10.604 | 6.727 | 0.125 | 0.342 | 6.493 | 4.4098
16日 | 9.412 | 6.778 | 0.068 | 0.35 | 5.757 | 4.2785
17日 | 9.054 | 6.868 | 0.099 | 0.346 | 6.234 | 3.112
18日 | 14.633 | 6.804 | 0.14 | 0.273 | 7.975 | 3.6066
19日 | 10.989 | 6.86 | 0.26 | 0.267 | 8.051 | 2.5449
20日 | 10.9 | 6.942 | 0.211 | 0.311 | 10.939 | 1.7913
21日 | 13.427 | 6.886 | 0.09 | 0.322 | 11.773 | 2.0651
22日 | 17.107 | 6.85 | 0.528 | 0.326 | 10.601 | 2.3158
23日 | 14.579 | 6.824 | 0.072 | 0.316 | 9.151 | 3.1697
24日 | 12.222 | 6.861 | 0.1 | 0.332 | 8.351 | 2.6081
25日 | 18.208 | 6.865 | 0.073 | 0.314 | 8.977 | 2.5501
26日 | 17.261 | 6.789 | 0.119 | 0.307 | 9.987 | 4.1013
27日 | 16.805 | 6.759 | 0.091 | 0.31 | 10.226 | 4.2879
28日 | 13.319 | 6.751 | 0.243 | 0.316 | 9.964 | 3.7397
29日 | 9.442 | 6.734 | 0.242 | 0.303 | 10.846 | 3.222
30日 | 12.029 | 6.769 | 0.089 | 0.284 | 10.824 | 3.1065
31日 | 11.242 | 6.804 | 0.076 | 0.306 | 11.285 | 2.0801
月排放总量 | - | - | - | - | - | 92.4328