## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 15.78 | 6.982 | 0.685 | 0.289 | 11.158 | 1.3742
2日 | 8.965 | 6.966 | 0.263 | 0.16 | 10.242 | 1.8363
3日 | 8.568 | 6.941 | 0.211 | 0.296 | 8.289 | 2.0195
4日 | 9.14 | 7.011 | 0.268 | 0.265 | 8.82 | 1.7345
5日 | 9.364 | 6.84 | 0.163 | 0.263 | 9.722 | 1.9575
6日 | 8.552 | 6.92 | 0.218 | 0.128 | 8.729 | 2.0842
7日 | 11.733 | 7.036 | 0.587 | 0.296 | 10.369 | 2.1251
8日 | 10.942 | 7.038 | 0.249 | 0.245 | 7.692 | 2.1345
9日 | 10.792 | 7.019 | 0.157 | 0.309 | 8.82 | 2.1478
10日 | 10.387 | 7.563 | 0.231 | 0.28 | 8.826 | 2.1302
11日 | 8.97 | 7.514 | 0.182 | 0.326 | 8.08 | 2.1345
12日 | 7.306 | 7.349 | 0.24 | 0.255 | 8.148 | 2.2463
13日 | 6.013 | 7.226 | 0.168 | 0.296 | 8.129 | 2.2288
14日 | 6.614 | 7.142 | 0.243 | 0.309 | 9.687 | 1.6831
15日 | 7.034 | 7.026 | 0.195 | 0.301 | 11.834 | 1.6377
16日 | 8.317 | 7.039 | 0.25 | 0.319 | 12.172 | 1.6793
17日 | 8.407 | 6.935 | 0.21 | 0.314 | 11.823 | 1.4131
18日 | 12.812 | 6.966 | 0.263 | 0.288 | 9.708 | 1.46
19日 | 10.112 | 6.857 | 0.221 | 0.281 | 9.69 | 2.2627
20日 | 8.069 | 6.82 | 0.257 | 0.294 | 9.587 | 2.2097
21日 | 7.351 | 6.798 | 0.309 | 0.277 | 9.763 | 2.3031
22日 | 4.403 | 6.788 | 0.283 | 0.259 | 8.915 | 2.1824
23日 | 4.22 | 6.804 | 0.204 | 0.279 | 10.366 | 2.2651
24日 | 5.386 | 6.796 | 0.252 | 0.332 | 10.663 | 2.2549
25日 | 5.472 | 6.745 | 0.211 | 0.284 | 11.443 | 2.2258
26日 | 6.084 | 6.746 | 0.328 | 0.309 | 12.294 | 2.1625
27日 | 6.045 | 6.828 | 0.186 | 0.284 | 10.505 | 2.2136
28日 | 3.809 | 6.733 | 0.238 | 0.237 | 10.586 | 2.2066
29日 | 6.087 | 6.794 | 0.284 | 0.274 | 10.632 | 2.1407
月排放总量 | - | - | - | - | - | 58.4537