## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 17.406 | 6.811 | 1.219 | 0.272 | 11.784 | 2.5588
2日 | 9.852 | 6.717 | 1.246 | 0.146 | 11.486 | 2.7822
3日 | 7.643 | 6.822 | 0.239 | 0.219 | 11.241 | 2.4989
4日 | 7.189 | 6.91 | 0.099 | 0.224 | 10.689 | 2.4044
5日 | 6.406 | 7.039 | 0.067 | 0.221 | 7.043 | 2.7247
6日 | 7.923 | 7.063 | 0.085 | 0.2 | 6.246 | 2.5871
7日 | 14.139 | 7.007 | 0.58 | 0.193 | 7.211 | 2.9564
8日 | 17.463 | 7.009 | 0.092 | 0.147 | 7.885 | 3.0521
9日 | 18.972 | 7.028 | 0.061 | 0.128 | 7.472 | 3.2564
10日 | 17.832 | 7.03 | 0.086 | 0.127 | 7.631 | 2.7642
11日 | 16.744 | 7.02 | 0.062 | 0.137 | 7.42 | 3.8601
12日 | 19.029 | 7.013 | 0.077 | 0.119 | 7.252 | 3.3417
13日 | 13.781 | 7.081 | 0.059 | 0.103 | 6.927 | 2.8526
14日 | 9.845 | 7.138 | 0.071 | 0.116 | 7.591 | 1.7001
15日 | 10.162 | 7.177 | 0.053 | 0.109 | 8.481 | 1.5589
16日 | 10.844 | 7.291 | 0.069 | 0.123 | 9.66 | 1.0956
17日 | 10.825 | 7.195 | 0.053 | 0.146 | 11.465 | 2.0387
18日 | 13.497 | 7.002 | 0.077 | 0.195 | 12.251 | 2.0372
19日 | 14.696 | 6.845 | 0.078 | 0.233 | 12.196 | 3.5307
20日 | 18.575 | 6.807 | 0.092 | 0.249 | 10.125 | 3.7437
21日 | 20.613 | 6.723 | 0.562 | 0.265 | 9.674 | 3.6654
22日 | 21.687 | 6.786 | 1.707 | 0.297 | 8.635 | 3.3458
23日 | 23.675 | 6.787 | 1.239 | 0.242 | 9.668 | 2.4452
24日 | 28.021 | 6.765 | 0.797 | 0.245 | 10.024 | 2.2312
25日 | 26.077 | 6.777 | 1.342 | 0.272 | 9.743 | 2.3306
26日 | 15.124 | 6.76 | 1.686 | 0.237 | 9.644 | 2.5314
27日 | 12.891 | 6.75 | 1.607 | 0.211 | 9.091 | 3.0026
28日 | 10.581 | 6.747 | 1.659 | 0.256 | 8.09 | 3.0834
29日 | 12.588 | 6.646 | 1.138 | 0.277 | 9.072 | 2.7171
月排放总量 | - | - | - | - | - | 78.6972