## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 12.526 | 6.852 | 0.133 | 0.264 | 7.721 | 2.2082
2日 | 11.466 | 6.729 | 0.195 | 0.227 | 3.833 | 2.2504
3日 | 10.916 | 6.793 | 0.134 | 0.256 | 5.664 | 2.2486
4日 | 11.525 | 6.753 | 0.19 | 0.279 | 5.68 | 2.2501
5日 | 11.432 | 6.786 | 0.126 | 0.278 | 6.52 | 2.0142
6日 | 16.309 | 6.795 | 0.743 | 0.272 | 7.221 | 2.0977
7日 | 11.729 | 6.854 | 0.147 | 0.292 | 8.137 | 1.9675
8日 | 12.272 | 6.795 | 0.199 | 0.311 | 9.209 | 2.0919
9日 | 12.309 | 6.745 | 0.131 | 0.258 | 8.731 | 2.0014
10日 | 13.412 | 6.786 | 0.197 | 0.288 | 8.868 | 2.1178
11日 | 12.899 | 6.819 | 0.136 | 0.29 | 9.731 | 2.1336
12日 | 11.049 | 6.759 | 0.224 | 0.263 | 9.034 | 2.0552
13日 | 17.042 | 6.862 | 0.746 | 0.247 | 8.155 | 2.1781
14日 | 9.217 | 6.688 | 0.545 | 0.312 | 7.364 | 2.1449
15日 | 7.348 | 6.791 | 0.697 | 0.261 | 7.702 | 1.985
16日 | 6.754 | 6.751 | 0.348 | 0.296 | 7.801 | 2.0874
17日 | 8.35 | 6.884 | 0.269 | 0.255 | 8.358 | 2.0966
18日 | 9.55 | 6.936 | 0.231 | 0.326 | 8.007 | 2.1651
19日 | 10.195 | 6.809 | 0.181 | 0.314 | 8.795 | 2.1841
20日 | 17.551 | 6.753 | 0.787 | 0.28 | 9.694 | 2.1931
21日 | 9.938 | 6.685 | 0.227 | 0.319 | 9.966 | 2.1748
22日 | 10.458 | 6.665 | 0.146 | 0.312 | 10.56 | 1.8442
23日 | 10.341 | 6.741 | 0.083 | 0.321 | 9.445 | 1.6043
24日 | 11.303 | 6.731 | 0.075 | 0.291 | 10.354 | 1.5806
25日 | 14.396 | 6.839 | 0.147 | 0.308 | 7.439 | 1.5598
26日 | 11.191 | 6.889 | 0.157 | 0.265 | 10.025 | 1.4603
27日 | 16.623 | 6.861 | 0.649 | 0.331 | 10.695 | 1.6204
28日 | 10.766 | 6.929 | 0.149 | 0.3 | 10.505 | 1.5679
29日 | 11.529 | 6.984 | 0.084 | 0.3 | 10.124 | 1.5815
30日 | 10.877 | 6.916 | 0.125 | 0.298 | 11.408 | 1.5697
月排放总量 | - | - | - | - | - | 59.0344