第三类 食品经营许可现场核查内容

（适用于小餐饮）

| 经营者名称： | 地址： |
| --- | --- |
| 申请主体业态: | 申请经营项目： |

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 序号 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 合理缺项 |
| 1.选址及场所设置 | 选择有给排水条件（设施）和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上。 | 1 |  |  |  |
|  | 食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所环境整洁。 | 2 |  |  |  |
|  | 经营场所实际面积、设备设施布局及流程与申报面积及图纸相一致。 | 3 |  |  |  |
|  | 设置与食品供应方式和品种相适应的初加工、半成品制作、成品加工、餐具与工用具（含容器）清洗消毒、原料存放、售卖等功能区。食品加工处理各功能区均在室内。 | 4 |  |  |  |
|  | 各功能区分区较为明确，基本按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局。糕点成品存放场所（或区域）应与其他场所相对分开。 | 5 |  |  |  |
|  | 经营场所有有效防蝇、防虫、防鼠设施，与外界相通的通风口、换气窗外应加装不小于16目的防虫筛网。与外界相通的排水管道出水口篦子使用金属材料，缝隙小于10mm。 | 6 |  |  |  |
| 2.食品处理区 | 地面平整、光滑、无裂缝。初加工、餐具与工用具清洗消毒等场所有给排水系统。 | 7 |  |  |  |
|  | 墙壁应采用无毒、无异味、不易积垢、易清洗的材料制成，初加工、半成品制作、餐具与用具清洗消毒和烹饪场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 8 |  |  |  |
|  | 天花板不渗水，无脱落、破损。 | 9 |  |  |  |
|  | 与外界相通的门、窗采用易清洗、不吸水材料制作，能闭合严密。 | 10 |  |  |  |
|  | 设置非手动带盖的废弃物存放容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 11 |  |  |  |
|  | 热加工场所配置机械排风装置。 | 12 |  |  |  |
|  | 加工经营场所光源不改变食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。 | 13 |  |  |  |
| 3.食品工用具及清洗、保洁设施 | 根据加工品种和规模，设一个以上的原料清洗水池（容器）。使用容器代替水池的，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 14 |  |  |  |
|  | 配备能正常运转的餐具与工用具的清洗、消毒设备设施，其大小和数量能满足需要。使用容器代替水池的，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 15 |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池（容器），其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 16 |  |  |  |
|  | 食品原料清洗、餐用具清洗消毒以及清洁工用具清洗水池(容器)分开专用，并以明显标识标明其用途。 | 17 |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐具、工用具的保洁设施，标记明显，易于清洁，容量和数量应能满足加工制作和供餐需要。 | 18 |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 19 |  |  |  |
| 4.食品贮存场所与设施 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等除外）存放场所（区域）明显分开。 | 20 |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 21 |  |  |  |
|  | 食品贮存场所以及其它食品处理场所有足够数量的食品存放架（柜），确保食品分类、上架（进柜）存放。 | 22 |  |  |  |
| 5.专间 | 从事冷荤类及冷食类非发酵豆制品、冷加工糕点、生食类食品制售，应分别设置相应的专间。专间符合相应的规定。 | 23 |  |  |  |
| 6.专用操作区 | 自制饮品（在封闭的自动设备中操作和饮品的现场调配、冲泡、分装除外）、植物性冷食类制作（不含冷食类非发酵豆制品），应分别设置相应的专用操作区。专区符合相应的规定。 | 24 |  |  |  |
| 7.简单制售 | 从事解冻、简单加热、冲调、组合、摆盘、洗切等食品安全风险较低的简单制售的，对预包装食品进行拆封、装盘、分切、调味等简单制售后即时供应的，调制直接食用的调味料，可在相对洁净的专用工作台操作。 | 25 |  |  |  |
| 8.食品用水 | 食品制作使用水应符合国家生活饮用水卫生标准。接触直接入口食品（包括冷食类、生食类食品和自制饮品）的水经过水净化设施处理或煮沸设施或使用直接饮用水。 | 26 |  |  |  |
| 9.管理制度 | 经营者有食品安全自查、食品安全追溯、从业人员健康管理制度、定期清洗消毒空调及通风设施制度、定期清洁卫生间制度。经营者为企业的，还应有食品安全风险管控清单，有日管控、周排查、月调度制度，人员培训和考核制度，进货查验记录制度，场所及设施清洗清毒和维修保养制度，食品贮存管理制度，废弃物处置制度，不合格食品处置制度，食品安全事故处置方案以及食品经营过程控制制度等制度。 | 27 |  |  |  |
| 10.卫生间 | 食品处理区内不得设置卫生间。 | 28 |  |  |  |
|  | 卫生间设置有效排气设施。 | 29 |  |  |  |
| 核查意见 局（所）核查人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规的规定，对该单位的食品经营场所进行了现场核查，核查意见如下： □通过 现场核查符合要求。 □限期整改 对照核查内容和评价标准限期进行整改完善。 □不予通过 退回整改后再行申请。 核查人员签字： 、 年 月 日 食品经营单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |