第四类 食品经营许可现场核查内容

（适用于仅从事简单制售的经营者）

| 经营者名称： | 地址： |
| --- | --- |
| 申请经营业态: | 申请经营项目： |

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 序号 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 合理缺项 |
| 1.选址及场所设置 | 选择有给排水条件（设施）和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上。 | 1 |  |  |  |
|  | 地面平整；墙壁不易积垢；天花板不渗水，无脱落、破损。 | 2 |  |  |  |
|  | 食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所环境整洁。 | 3 |  |  |  |
|  | 设置与食品加工方式和品种相适应的初加工、半成品制作、成品加工、售卖等功能区。各功能区分区较为明确，可避免交叉污染。 | 4 |  |  |  |
| 3.食品工用具及清洗、保洁设施 | 根据加工品种和规模，设置一个以上的原料清洗水池（容器）。使用容器代替水池的，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 5 |  |  |  |
|  | 配备与工用具（餐具）相适应的清洗、消毒设备设施，其大小和数量能满足需要。使用容器代替水池的，应设固定的有给排水设施的操作台。 | 6 |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池（容器），其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 7 |  |  |  |
|  | 食品原料清洗、餐用具清洗消毒以及清洁工用具清洗水池(容器)分开专用，并以明显标识标明其用途。 | 8 |  |  |  |
|  | 设置与经营品种相适应的工用具（餐具）保洁设施。 | 9 |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 10 |  |  |  |
|  | 设置非手动带盖的废弃物存放容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 11 |  |  |  |
| 4.食品贮存场所与设施 | 食品和非食品存放场所（区域）明显分开。 | 12 |  |  |  |
|  | 经营的食品原料、成品等需冷藏、冷冻的，配备冷藏、冷冻柜。冷藏、冷冻数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 13 |  |  |  |
| 8.食品用水 | 食品制作使用水应符合国家生活饮用水卫生标准。食品清洗、加工用水符合生活饮用水标准。接触直接入口食品的水经过水净化设施处理或煮沸设施或使用直接饮用水。 | 14 |  |  |  |
| 9.管理制度 | 有与经营品种相适应的食品安全自查、食品安全追溯、从业人员健康管理制度、定期清洗消毒空调及通风设施制度、定期清洁卫生间制度。经营者为企业的，还应有食品安全风险管控清单，有日管控、周排查、月调度制度，人员培训和考核制度，进货查验记录制度，场所及设施清洗清毒和维修保养制度，食品贮存管理制度，废弃物处置制度，不合格食品处置制度，食品安全事故处置方案以及食品经营过程控制制度等制度。 | 15 |  |  |  |
| 10.卫生间 | 食品处理区内不得设置卫生间。 | 16 |  |  |  |
|  | 卫生间设置有效排气设施。 | 17 |  |  |  |
| 核查意见 局（所）核查人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规的规定，对该单位的食品经营场所进行了现场核查，核查意见如下： □通过 现场核查符合要求。 □限期整改 对照核查内容和评价标准限期进行整改完善。 □不予通过 退回整改后再行申请。 核查人员签字： 、 年 月 日 食品经营单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |