## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.784 | 7.597 | 0.2486 | 0.3417 | 5.84 | 3.3509
2日 | 10.884 | 7.659 | 0.346 | 0.3096 | 5.502 | 3.21
3日 | 9.672 | 7.9014 | 0.7117 | 0.2101 | 5.613 | 3.1065
4日 | 8.163 | 7.618 | 0.5291 | 0.311 | 5.805 | 3.1703
5日 | 16.031 | 7.62 | 0.4374 | 0.2527 | 5.999 | 3.1978
6日 | 19 | 7.56 | 0.3796 | 0.1723 | 5.853 | 3.0855
7日 | 1.682 | 7.717 | 0.5617 | 0.2589 | 6.573 | 3.2651
8日 | 8.526 | 7.795 | 1.0264 | 0.1953 | 7.085 | 2.9146
9日 | 11.116 | 7.768 | 1.7472 | 0.2385 | 7.947 | 3.2254
10日 | 11.69 | 7.778 | 0.3028 | 0.2627 | 6.474 | 3.3354
11日 | 11.587 | 7.884 | 0.0799 | 0.2975 | 6.114 | 3.0104
12日 | 10.044 | 7.834 | 0.0739 | 0.2846 | 6.543 | 3.1168
13日 | 9.797 | 7.821 | 0.0732 | 0.3259 | 7.583 | 3.3688
14日 | 8.695 | 7.77 | 0.0861 | 0.2602 | 7.726 | 3.4207
15日 | 8.18 | 7.828 | 0.374 | 0.2986 | 6.557 | 3.1212
16日 | 7.633 | 7.819 | 0.2645 | 0.2658 | 5.785 | 3.3949
17日 | 7.507 | 7.797 | 0.4579 | 0.2725 | 5.79 | 3.4114
18日 | 7.157 | 7.785 | 0.2633 | 0.3127 | 6.334 | 3.4602
19日 | 8.063 | 7.763 | 0.4888 | 0.3234 | 6.747 | 3.4415
20日 | 9.453 | 7.703 | 0.4189 | 0.3121 | 6.633 | 3.5656
21日 | 8.407 | 7.778 | 0.0804 | 0.3187 | 5.497 | 3.3016
22日 | 7.571 | 7.797 | 0.0722 | 0.2877 | 5.403 | 3.469
23日 | 8.511 | 7.78 | 0.1087 | 0.2835 | 6.245 | 3.5361
24日 | 9.444 | 7.845 | 0.0966 | 0.3127 | 6.189 | 3.0936
25日 | 9.093 | 7.882 | 0.0825 | 0.3211 | 5.169 | 3.3099
26日 | 8.487 | 7.851 | 0.0768 | 0.3325 | 4.499 | 3.6078
27日 | 9.979 | 7.936 | 0.0803 | 0.3373 | 4.462 | 3.1582
28日 | 7.109 | 7.909 | 0.0795 | 0.2961 | 5.775 | 3.2568
29日 | 6.542 | 7.937 | 0.0735 | 0.3075 | 6.476 | 3.6082
30日 | 6.392 | 7.713 | 0.19 | 0.1844 | 6.106 | 3.6031
31日 | 9.089 | 7.787 | 0.2619 | 0.315 | 5.532 | 3.6501
月排放总量 | [5 empty] | 102.7674