## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.666 | 7.61 | 0.2486 | 0.3332 | 5.263 | 3.3852
2日 | 8.956 | 7.621 | 0.2366 | 0.33 | 5.231 | 3.4482
3日 | 8.501 | 7.561 | 0.3301 | 0.2963 | 5.251 | 3.7105
4日 | 7.96 | 7.499 | 0.2426 | 0.3082 | 6.466 | 3.5537
5日 | 20.946 | 7.62 | 0.0773 | 0.3025 | 5.761 | 3.7691
6日 | 20.235 | 7.551 | 0.1023 | 0.3039 | 3.572 | 4.6308
7日 | 9.255 | 7.139 | 0.0948 | 0.2606 | 2.986 | 3.6133
8日 | 10.093 | 7.614 | 0.0755 | 0.2688 | 5.791 | 3.6517
9日 | 10.417 | 7.656 | 0.0989 | 0.3247 | 5.321 | 3.5614
10日 | 10.412 | 7.622 | 0.1145 | 0.3041 | 5.384 | 3.4712
11日 | 12.149 | 7.541 | 0.1622 | 0.3001 | 7.468 | 4.0777
12日 | 12.06 | 7.533 | 0.2402 | 0.3289 | 6.086 | 3.3993
13日 | 10.608 | 7.494 | 0.148 | 0.3245 | 6.743 | 3.4059
14日 | 10.282 | 7.352 | 0.5856 | 0.3185 | 7.506 | 3.2781
15日 | 13.501 | 7.285 | 0.9909 | 0.2449 | 7.24 | 3.1385
16日 | 10.515 | 7.52 | 0.0928 | 0.2714 | 5.767 | 2.6638
17日 | 10.384 | 7.52 | 0.0876 | 0.3043 | 5.925 | 2.615
18日 | 11.918 | 7.275 | 0.3665 | 0.3356 | 6.64 | 3.5334
19日 | 11.293 | 7.228 | 0.2238 | 0.3129 | 6.225 | 3.5544
20日 | 10.411 | 7.341 | 0.1271 | 0.2762 | 5.698 | 3.0283
21日 | 10.986 | 7.357 | 0.1738 | 0.282 | 7.161 | 3.8667
22日 | 10.367 | 6.148 | 0.3609 | 0.246 | 6.569 | 3.1167
23日 | 9.79 | 7.458 | 0.1781 | 0.3014 | 6.18 | 3.3892
24日 | 9.811 | 6.259 | 0.0849 | 0.2902 | 5.818 | 3.0864
25日 | 9.948 | 6.494 | 0.2261 | 0.3102 | 6.405 | 3.0063
26日 | 11.056 | 6.55 | 0.7268 | 0.3223 | 7.003 | 3.3506
27日 | 22.01 | 7.346 | 0.451 | 0.3313 | 7.324 | 3.3007
28日 | 4.736 | 7.271 | 0.3074 | 0.3199 | 7.036 | 3.3026
29日 | 9.217 | 7.308 | 0.5114 | 0.2867 | 6.945 | 3.3321
30日 | 10.058 | 6.536 | 0.3797 | 0.3082 | 6.847 | 3.1167
31日 | 9.146 | 7.353 | 0.8069 | 0.3134 | 7.571 | 2.9058
月排放总量 | [5 empty] | 105.2633