消费品召回计划

| 生产者名称 | 中山市松伟照明电器有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED嵌入式灯具 |
| 品牌 | 松伟 |
| 涉及数量 | 60台 |
| 型号/规格 | 飞翔003/9W(4000K） |
| 生产起止日期 | 2024年6月20日 |
| 生产批号/批次 | 1批次 |
| 产品描述及外观照片 | 飞翔003/9W(4000K），电压220V~，50Hz |
| 存在的缺陷 | 外部接线和内部接线项目不符合GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008标准。 |
| 可能导致的 后果 | 消费者在使用过程中可能引起线路过载、发热，引起触电的危险，存在安全隐患。 |
| 避免损害发生的应急处置 方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司官网(http://www.sover.com.cn)及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者进行免费更换处理。 |
| 召回负责机构 | 中山市松伟照明电器有限公司 |
| 召回联系方式 | 1.召回联系人及服务热线：葛小姐0760-22386808 2.召回公司网站：http://www.sover.com.cn |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2025年10月21日至2025年12月20日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录中山市市场监督管理局网站“政务公开——召回信息——消费品类召回信息”栏目，或拨打中山市市场监督管理局消费品召回工作电话（0760-88160303）了解更多信息，任何单位和个人可通过该渠道反映消费品缺陷信息。 |