## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 7.235 | 7.35 | 0.0812 | 0.2485 | 9.469 | 1.7863
2日 | 8.214 | 7.32 | 0.0756 | 0.2849 | 8.627 | 1.8001
3日 | 7.334 | 7.38 | 0.0718 | 0.2543 | 8.249 | 1.6627
4日 | 6.358 | 7.28 | 0.0694 | 0.2768 | 7.842 | 1.6121
5日 | 5.793 | 7.28 | 0.0746 | 0.2338 | 9.125 | 1.5492
6日 | 6.893 | 7.31 | 0.1841 | 0.2744 | 9.89 | 1.5857
7日 | 8.353 | 7.22 | 0.3954 | 0.2554 | 10.151 | 1.6049
8日 | 7 | 7.08 | 0.16 | 0.14 | 8.2 | 1.6293
9日 | 9.698 | 7.17 | 0.0739 | 0.1572 | 9.894 | 1.6324
10日 | 7.996 | 7.17 | 0.071 | 0.2653 | 8.538 | 1.5596
11日 | 5.563 | 7.23 | 0.0744 | 0.2658 | 8.371 | 1.696
12日 | 5.71 | 7.39 | 0.0798 | 0.2855 | 7.853 | 1.6888
13日 | 6.432 | 7.37 | 0.1054 | 0.2922 | 10.341 | 1.4648
14日 | 5.935 | 7.18 | 0.0856 | 0.2755 | 11.034 | 1.5316
15日 | 4.448 | 7.25 | 0.0802 | 0.215 | 8.272 | 1.5682
16日 | 4.904 | 7.44 | 0.0795 | 0.3128 | 9.43 | 1.643
17日 | 8.555 | 7.39 | 0.0802 | 0.2691 | 9.792 | 1.5232
18日 | 5.455 | 7.26 | 0.0908 | 0.2219 | 10.596 | 1.7097
19日 | 6.644 | 7.23 | 0.1846 | 0.203 | 10.112 | 1.9008
20日 | 9.044 | 7.08 | 0.5036 | 0.2314 | 7.625 | 1.842
21日 | 11.229 | 7.11 | 0.1135 | 0.1733 | 9.309 | 1.7548
22日 | 9.752 | 7.24 | 0.1088 | 0.2318 | 9.276 | 1.6658
23日 | 8.126 | 7.36 | 0.093 | 0.2681 | 7.948 | 1.5007
24日 | 6.111 | 7.37 | 0.0979 | 0.2758 | 8.864 | 1.6739
25日 | 6.213 | 7.27 | 0.2635 | 0.2553 | 10.534 | 1.4156
26日 | 8.894 | 7.32 | 0.1805 | 0.1767 | 8.504 | 0.9694
27日 | 6.483 | 7.33 | 0.1505 | 0.1711 | 8.11 | 1.0108
28日 | 10.593 | 7.3 | 0.0903 | 0.1783 | 6.27 | 0.7553
29日 | 10.856 | 7.38 | 0.0773 | 0.1645 | 5.645 | 0.5874
30日 | 10.992 | 7.5 | 0.0748 | 0.1595 | 3.184 | 0.4335
月排放总量 | - | - | - | - | - | 44.7576