## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年11月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.419 | 7.37 | 0.2202 | 0.3275 | 6.056 | 3.1422
2日 | 8.094 | 7.35 | 0.0913 | 0.3173 | 5.802 | 3.2976
3日 | 8.069 | 7.32 | 0.1136 | 0.3163 | 5.987 | 3.1517
4日 | 8.566 | 7.24 | 0.0804 | 0.321 | 7.089 | 2.9572
5日 | 8.958 | 7.32 | 0.0649 | 0.3212 | 7.687 | 3.2142
6日 | 9.574 | 7.22 | 0.1311 | 0.3189 | 8.374 | 3.3549
7日 | 10.022 | 7.28 | 0.5536 | 0.3286 | 9.25 | 3.1354
8日 | 9.744 | 7.34 | 0.1598 | 0.1933 | 7.201 | 3.1793
9日 | 7.931 | 7.38 | 0.1289 | 0.3021 | 7.717 | 3.2178
10日 | 7.688 | 7.38 | 0.1169 | 0.3153 | 7.491 | 2.9388
11日 | 7.519 | 6.97 | 0.0667 | 0.2676 | 8.028 | 3.2638
12日 | 8.582 | 7.2 | 0.0883 | 0.3086 | 8.174 | 3.2238
13日 | 8.927 | 7.18 | 0.1666 | 0.3017 | 8.833 | 2.977
14日 | 9.75 | 7.25 | 0.22 | 0.2962 | 9.442 | 3.2684
15日 | 10.755 | 7.3 | 0.1166 | 0.3118 | 8.891 | 2.9523
16日 | 11.223 | 7.25 | 0.0687 | 0.3006 | 8.739 | 2.8661
17日 | 10.951 | 7.23 | 0.0699 | 0.3311 | 8.699 | 3.0115
18日 | 10.504 | 7.3 | 0.0772 | 0.3107 | 9.459 | 3.318
19日 | 10.693 | 7.34 | 0.1811 | 0.29 | 9.304 | 3.2321
20日 | 10.834 | 7.46 | 0.5863 | 0.2973 | 9.475 | 2.8101
21日 | 8.493 | 7.35 | 0.0978 | 0.3081 | 9.422 | 2.9821
22日 | 6.235 | 7.42 | 0.1046 | 0.2845 | 9.615 | 2.9952
23日 | 6.317 | 7.38 | 0.1061 | 0.3079 | 9.35 | 3.2371
24日 | 6.51 | 7.45 | 0.0981 | 0.3021 | 9.721 | 3.1471
25日 | 6.788 | 7.33 | 0.2008 | 0.2996 | 9.969 | 2.2602
26日 | 8.449 | 7.35 | 0.0954 | 0.2777 | 9.671 | 1.8859
27日 | 8.125 | 7.21 | 0.0723 | 0.2913 | 8.988 | 2.4274
28日 | 8.491 | 7.3 | 0.0594 | 0.3136 | 8.881 | 1.6586
29日 | 8.077 | 7.41 | 0.0562 | 0.2873 | 9.208 | 1.786
30日 | 9.461 | 7.45 | 0.0562 | 0.3142 | 9.06 | 1.4869
月排放总量 | [5 empty] | 86.3787