## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.395 | 7.52 | 0.0806 | 0.252 | 8.766 | 0.5603
2日 | 5.675 | 7.31 | 0.0743 | 0.2491 | 8.952 | 0.8631
3日 | 6.282 | 7.22 | 0.1372 | 0.2981 | 9.073 | 1.0182
4日 | 5.341 | 7.38 | 0.1495 | 0.2315 | 8.409 | 1.2163
5日 | 8.963 | 7.43 | 0.3743 | 0.2536 | 8.111 | 0.9307
6日 | 5.797 | 7.18 | 0.0906 | 0.2504 | 8.176 | 0.4796
7日 | 5.981 | 7.34 | 0.0837 | 0.2621 | 9.762 | 0.4443
8日 | 6.172 | 7.13 | 0.0778 | 0.1712 | 8.787 | 1.0516
9日 | 6.359 | 7.23 | 0.0775 | 0.241 | 8.188 | 1.1774
10日 | 6.712 | 7 | 0.0759 | 0.2042 | 11.511 | 0.6636
11日 | 6.266 | 7.16 | 0.1297 | 0.2086 | 10.584 | 0.4634
12日 | 11.426 | 7.35 | 0.1567 | 0.1942 | 10.005 | 0.7593
13日 | 7.815 | 7.33 | 0.0842 | 0.0645 | 9.8 | 0.9889
14日 | 7.618 | 7.2 | 0.0728 | 0.1061 | 11.106 | 0.9466
15日 | 7.959 | 7.12 | 0.0806 | 0.1719 | 10.499 | 0.9304
16日 | 7.228 | 7.42 | 0.0833 | 0.2237 | 9.952 | 1.1863
17日 | 7.007 | 7.11 | 0.0857 | 0.1919 | 9.719 | 1.1026
18日 | 7.189 | 7.02 | 0.1384 | 0.1658 | 9.24 | 1.2297
19日 | 5.811 | 7.18 | 0.0881 | 0.2306 | 8.286 | 1.4376
20日 | 6.116 | 7.39 | 0.0741 | 0.2343 | 8.646 | 1.4916
21日 | 6.428 | 7.44 | 0.0751 | 0.2763 | 9.224 | 1.5894
22日 | 6.104 | 7.23 | 0.0786 | 0.2155 | 8.748 | 1.6942
23日 | 6.452 | 7.09 | 0.0813 | 0.2406 | 10.291 | 1.7863
24日 | 6.555 | 7.07 | 0.2008 | 0.2959 | 10.84 | 1.7889
25日 | 6.613 | 7.2 | 1.1869 | 0.2104 | 10.761 | 1.9401
26日 | 8.613 | 7.23 | 2.2743 | 0.2602 | 10.749 | 1.7876
27日 | 7.476 | 7.33 | 0.4444 | 0.2442 | 10.668 | 1.9479
28日 | 6.784 | 7.43 | 0.4733 | 0.2947 | 9.376 | 1.8252
29日 | 6.06 | 6.9 | 0.9256 | 0.242 | 8.445 | 1.9371
30日 | 6.32 | 7.06 | 1.0435 | 0.1997 | 10.841 | 1.9399
31日 | 7.363 | 7.14 | 0.4957 | 0.3061 | 9.621 | 1.8633
月排放总量 | - | - | - | - | - | 39.0414