## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.9 | 7.28 | 0.0547 | 0.3004 | 9.265 | 1.2199
2日 | 10.554 | 7.24 | 0.0547 | 0.2963 | 9.719 | 1.1151
3日 | 9.512 | 7.16 | 0.0886 | 0.2832 | 9.71 | 1.2555
4日 | 7.643 | 7.31 | 0.07 | 0.2911 | 8.511 | 1.7898
5日 | 11.475 | 7.35 | 0.5034 | 0.2991 | 8.317 | 1.5235
6日 | 7.29 | 7.25 | 0.0695 | 0.2751 | 8.425 | 0.3197
7日 | 8.54 | 7.54 | 0.0588 | 0.3008 | 9.207 | 0.8681
8日 | 9.972 | 7.36 | 0.0552 | 0.275 | 9.519 | 1.3374
9日 | 10.718 | 7.35 | 0.0551 | 0.279 | 9.283 | 1.6971
10日 | 13.461 | 7.24 | 0.0974 | 0.275 | 11.335 | 0.6513
11日 | 12.19 | 7.22 | 0.0713 | 0.2581 | 11.146 | 0.6748
12日 | 14.32 | 7.17 | 0.4623 | 0.2622 | 12.036 | 2.6208
13日 | 10.98 | 7.31 | 0.5316 | 0.1375 | 9.361 | 2.1508
14日 | 16.016 | 7.52 | 1.8026 | 0.2986 | 10.354 | 2.8392
15日 | 15.285 | 7.33 | 3.6986 | 0.2654 | 12.084 | 2.4937
16日 | 13.342 | 7.42 | 2.0215 | 0.2951 | 9.962 | 2.3146
17日 | 13.07 | 7.22 | 1.271 | 0.2908 | 10.433 | 2.6854
18日 | 12.89 | 7.23 | 0.5793 | 0.2836 | 10.016 | 2.7479
19日 | 11.663 | 7.2 | 0.0751 | 0.2835 | 8.511 | 2.6334
20日 | 11.359 | 7.31 | 0.0575 | 0.292 | 8.086 | 2.7148
21日 | 12.6 | 7.28 | 0.056 | 0.2797 | 9.694 | 2.6813
22日 | 12.544 | 7.26 | 0.0569 | 0.2703 | 8.993 | 2.9632
23日 | 13.855 | 7.12 | 0.1069 | 0.3099 | 9.861 | 2.8716
24日 | 13.228 | 7.08 | 0.9341 | 0.323 | 11.478 | 3.2895
25日 | 8.451 | 7.33 | 2.3861 | 0.268 | 12.393 | 3.2781
26日 | 9.91 | 7.21 | 2.9483 | 0.1649 | 12.405 | 2.6692
27日 | 11.269 | 7.38 | 1.4839 | 0.2738 | 10.682 | 2.2861
28日 | 12.769 | 7.55 | 1.382 | 0.3211 | 10.943 | 2.1665
29日 | 14.713 | 7.18 | 1.606 | 0.3355 | 11.297 | 2.4494
30日 | 16.287 | 7.37 | 2.4832 | 0.3351 | 11.175 | 2.7382
31日 | 18.586 | 7.29 | 3.0436 | 0.3173 | 10.113 | 2.9176
月排放总量 | [5 empty] | 65.9635