## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.848 | 7.22 | 0.1747 | 0.2912 | 8.876 | 1.8881
2日 | 6.094 | 7.05 | 0.096 | 0.274 | 9.255 | 1.9269
3日 | 6.852 | 7.17 | 0.0769 | 0.2946 | 8.957 | 1.7916
4日 | 7.804 | 7.32 | 0.1281 | 0.2127 | 10.628 | 2.0422
5日 | 11 | 7.35 | 0.732 | 0.3375 | 11.062 | 1.9982
6日 | 9.51 | 7.33 | 0.4504 | 0.3135 | 12.399 | 1.704
7日 | 10.383 | 7.34 | 0.7229 | 0.2737 | 9.934 | 1.4451
8日 | 9.265 | 7.26 | 0.1765 | 0.286 | 9.915 | 1.534
9日 | 9.453 | 7.14 | 0.1494 | 0.2891 | 11.021 | 1.592
10日 | 9.812 | 7.3 | 0.1846 | 0.2815 | 9.954 | 1.5787
11日 | 10.423 | 7.17 | 0.1525 | 0.2736 | 10.924 | 1.6161
12日 | 10.817 | 7.28 | 0.1433 | 0.3109 | 10.007 | 1.5915
13日 | 9.616 | 7.28 | 0.0789 | 0.291 | 9.067 | 1.8061
14日 | 11.704 | 7.26 | 1.8959 | 0.3135 | 10.458 | 2.0682
15日 | 11.036 | 7.21 | 1.2681 | 0.2489 | 9.611 | 2.0191
16日 | 9.655 | 7.3 | 0.3481 | 0.3047 | 11.411 | 1.9966
17日 | 9.37 | 7.35 | 0.609 | 0.3086 | 9.218 | 2.0527
18日 | 10.443 | 7.42 | 0.9922 | 0.232 | 8.043 | 1.6878
19日 | 9.015 | 7.27 | 0.3079 | 0.3037 | 10.125 | 1.9631
20日 | 8.572 | 7.21 | 0.0912 | 0.3163 | 10.092 | 2.0796
21日 | 8.051 | 7.26 | 0.1888 | 0.2247 | 10.101 | 1.6176
22日 | 11.566 | 7.35 | 0.3311 | 0.2686 | 9.269 | 1.5002
23日 | 6.803 | 7.25 | 0.0876 | 0.2535 | 9.576 | 1.5182
24日 | 7.906 | 7.36 | 0.1959 | 0.2172 | 10.373 | 2.0935
25日 | 9.068 | 7.22 | 0.5661 | 0.2472 | 10.199 | 2.0687
26日 | 5.966 | 7.38 | 0.1036 | 0.232 | 9.76 | 1.8726
27日 | 7.322 | 7.26 | 0.0809 | 0.1596 | 10.356 | 1.7618
28日 | 9.001 | 7.16 | 0.086 | 0.2954 | 9.352 | 1.7714
29日 | 9.558 | 7.22 | 0.5552 | 0.2781 | 10.131 | 2.0865
30日 | 8.988 | 7.31 | 0.442 | 0.2264 | 8.633 | 2.0251
31日 | 7.972 | 7.26 | 0.138 | 0.2769 | 8.64 | 2.1101
月排放总量 | - | - | - | - | - | 56.8073