## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年1月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 19.101 | 7.31 | 1.5496 | 0.3206 | 8.279 | 3.0025
2日 | 17.629 | 7.24 | 1.5715 | 0.3067 | 7.491 | 2.9944
3日 | 17.073 | 7.11 | 1.2601 | 0.2762 | 8.529 | 3.0633
4日 | 18.433 | 7.24 | 1.4726 | 0.3166 | 9.68 | 2.7221
5日 | 18.546 | 7.33 | 2.5643 | 0.3607 | 11.269 | 2.5723
6日 | 17.981 | 7.47 | 2.8427 | 0.3257 | 11.987 | 2.7796
7日 | 19.698 | 7.37 | 2.9277 | 0.3089 | 12.594 | 3.0926
8日 | 18.747 | 7.3 | 2.0422 | 0.3245 | 10.41 | 3.0447
9日 | 18.878 | 7.27 | 2.0609 | 0.3248 | 12.047 | 2.6893
10日 | 18.437 | 7.36 | 2.2903 | 0.2627 | 11.018 | 3.0946
11日 | 19.924 | 7.25 | 1.7753 | 0.3019 | 12.43 | 3.0959
12日 | 17 | 7.32 | 0.6393 | 0.3043 | 12.595 | 3.038
13日 | 8.196 | 7.34 | 1.0511 | 0.2088 | 9.731 | 2.7228
14日 | 17.115 | 7.24 | 1.3698 | 0.2823 | 10.215 | 1.8191
15日 | 16.24 | 7.24 | 1.1184 | 0.148 | 8.418 | 1.6371
16日 | 16.945 | 7.28 | 0.6333 | 0.2158 | 8.728 | 3.2562
17日 | 20.578 | 7.34 | 1.4132 | 0.2618 | 9.353 | 3.4716
18日 | 16.852 | 7.33 | 1.3264 | 0.2615 | 8.827 | 3.0544
19日 | 15.82 | 7.25 | 0.3935 | 0.25 | 10.221 | 2.8889
20日 | 14.636 | 7.35 | 0.0916 | 0.249 | 10.051 | 2.3804
21日 | 14.313 | 7.45 | 0.12 | 0.2574 | 10.095 | 3.2827
22日 | 17.271 | 7.26 | 0.4714 | 0.268 | 9.616 | 3.5502
23日 | 16.178 | 7.26 | 0.1422 | 0.2651 | 10.324 | 3.4782
24日 | 16.07 | 7.31 | 0.1884 | 0.2399 | 10.311 | 3.1898
25日 | 16.321 | 7.27 | 1.2693 | 0.2782 | 10.416 | 2.7158
26日 | 10.892 | 7.41 | 0.1506 | 0.1275 | 7.519 | 1.9739
27日 | 10.464 | 7.33 | 0.0676 | 0.1501 | 9.903 | 1.9601
28日 | 11.068 | 7.24 | 0.0941 | 0.2251 | 11.385 | 2.7108
29日 | 11.874 | 7.17 | 0.6639 | 0.3017 | 9.886 | 3.4514
30日 | 11.486 | 7.24 | 0.9402 | 0.2709 | 8.724 | 3.5044
31日 | 11.78 | 7.33 | 0.3156 | 0.2812 | 7.337 | 3.325
月排放总量 | [5 empty] | 89.5621