## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.644 | 7.24 | 0.3129 | 0.3246 | 9.014 | 2.0777
2日 | 7.696 | 7.16 | 0.3237 | 0.2527 | 10.107 | 2.0617
3日 | 7.58 | 7.22 | 0.4994 | 0.2581 | 11.086 | 2.0466
4日 | 8.016 | 7.33 | 0.3542 | 0.3227 | 11.514 | 2.088
5日 | 9.729 | 7.25 | 1.1931 | 0.264 | 8.912 | 2.1192
6日 | 7.407 | 7.26 | 0.2451 | 0.243 | 8.108 | 1.9058
7日 | 8.096 | 7.05 | 0.2727 | 0.2545 | 7.474 | 1.2529
8日 | 6.703 | 7.16 | 0.0777 | 0.2433 | 7.645 | 1.0926
9日 | 6.607 | 7.02 | 0.0703 | 0.234 | 10.774 | 1.545
10日 | 7.48 | 7.01 | 0.0912 | 0.1845 | 11.538 | 1.6637
11日 | 8.862 | 7.27 | 0.758 | 0.2524 | 10.321 | 2.1431
12日 | 13.53 | 7.3 | 1.1024 | 0.2864 | 9.666 | 1.8068
13日 | 7.85 | 7.31 | 0.0903 | 0.2886 | 9.99 | 1.7762
14日 | 7.617 | 7.24 | 0.0768 | 0.243 | 9.429 | 1.7769
15日 | 7.323 | 7.05 | 0.0758 | 0.232 | 9.775 | 2.124
16日 | 6.211 | 7.11 | 0.0692 | 0.2607 | 7.989 | 2.0283
17日 | 5.474 | 7.23 | 0.0665 | 0.2989 | 7.705 | 2.0953
18日 | 5.749 | 7.11 | 0.0626 | 0.2867 | 6.706 | 2.1634
19日 | 4.204 | 7.16 | 0.0584 | 0.2986 | 7.675 | 2.022
20日 | 4.128 | 7.05 | 0.0596 | 0.2714 | 7.843 | 2.1029
21日 | 7.516 | 7 | 0.0634 | 0.2578 | 9.079 | 2.1631
22日 | 8.175 | 7.12 | 0.0689 | 0.2276 | 9.455 | 2.1587
23日 | 8.698 | 7.24 | 0.0621 | 0.282 | 10.721 | 2.1219
24日 | 8.416 | 7.09 | 0.0675 | 0.2733 | 10.83 | 2.0843
25日 | 8.241 | 7.23 | 0.1721 | 0.2943 | 9.408 | 2.0885
26日 | 9.125 | 7.54 | 0.2213 | 0.2184 | 10.359 | 2.0495
27日 | 7.435 | 7.18 | 0.1344 | 0.1186 | 8.91 | 2.0606
28日 | 8.652 | 7.06 | 0.4476 | 0.2863 | 9.642 | 2.1132
月排放总量 | - | - | - | - | - | 54.7319