## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年2月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 12.855 | 7.23 | 0.5131 | 0.2737 | 7.293 | 2.6543
2日 | 11.665 | 7.33 | 0.0737 | 0.2621 | 7.6 | 3.1386
3日 | 12.636 | 7.16 | 0.5961 | 0.3012 | 9.827 | 3.1436
4日 | 12.825 | 7.38 | 1.4781 | 0.3365 | 11.321 | 3.3752
5日 | 13.317 | 7.3 | 2.9343 | 0.3085 | 9.875 | 3.6342
6日 | 14.79 | 7.2 | 1.9519 | 0.1783 | 9.652 | 3.5056
7日 | 23.041 | 7.11 | 2.2665 | 0.2794 | 11.083 | 2.8339
8日 | 16.943 | 7.21 | 1.4892 | 0.1557 | 7.889 | 2.4759
9日 | 15.891 | 7.12 | 0.9419 | 0.2197 | 9.833 | 2.8906
10日 | 11.344 | 7.05 | 0.7691 | 0.1193 | 11.398 | 3.2769
11日 | 13.426 | 7.22 | 1.4432 | 0.1246 | 8.658 | 3.3968
12日 | 17.576 | 7.26 | 1.7457 | 0.1929 | 9.553 | 3.1628
13日 | 14.278 | 7.36 | 0.5187 | 0.1542 | 6.486 | 3.0039
14日 | 12.213 | 7.41 | 0.318 | 0.194 | 7.111 | 2.6436
15日 | 12.256 | 7.24 | 0.1368 | 0.2759 | 8.601 | 3.2609
16日 | 13.734 | 7.17 | 0.1093 | 0.2436 | 6.698 | 3.6146
17日 | 11.893 | 7.26 | 0.0887 | 0.2456 | 6.541 | 3.7406
18日 | 11.762 | 7.2 | 0.0939 | 0.2396 | 6.756 | 3.6516
19日 | 11.979 | 7.15 | 0.0694 | 0.2486 | 7.51 | 3.7649
20日 | 11.528 | 7.25 | 0.0596 | 0.2413 | 7.954 | 3.4011
21日 | 12.718 | 7.33 | 0.0546 | 0.2498 | 9.111 | 3.1503
22日 | 13.891 | 7.35 | 0.0719 | 0.2562 | 9.165 | 3.7768
23日 | 13.019 | 7.21 | 0.0788 | 0.2842 | 9.858 | 3.5352
24日 | 12.352 | 7.16 | 0.1084 | 0.2819 | 10.687 | 2.7978
25日 | 16.627 | 7.3 | 1.121 | 0.2575 | 7.497 | 3.1061
26日 | 14.33 | 7.24 | 1.5979 | 0.2635 | 8.468 | 3.1691
27日 | 10.924 | 7.16 | 0.3417 | 0.1715 | 10.017 | 3.0895
28日 | 8.182 | 7.27 | 0.6028 | 0.2615 | 10.732 | 2.7741
月排放总量 | [5 empty] | 89.9685