## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年3月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.586 | 7.05 | 0.108 | 0.2852 | 9.517 | 2.1059
2日 | 9.076 | 7.22 | 0.1649 | 0.2778 | 9.009 | 2.0333
3日 | 9.53 | 7.04 | 0.0932 | 0.3012 | 8.114 | 1.891
4日 | 10.296 | 6.98 | 1.0771 | 0.1856 | 8.681 | 1.8674
5日 | 11.519 | 7.12 | 0.4848 | 0.2541 | 7.295 | 1.9341
6日 | 7.863 | 7.04 | 0.2247 | 0.2414 | 8.533 | 2.1145
7日 | 6.799 | 7.05 | 0.3672 | 0.2484 | 7.191 | 2.0927
8日 | 7.188 | 7.22 | 0.2396 | 0.2792 | 7.113 | 2.0604
9日 | 6.082 | 7.11 | 0.1298 | 0.2967 | 8.733 | 2.009
10日 | 6.335 | 7.04 | 0.8363 | 0.2651 | 9.197 | 2.1536
11日 | 8.107 | 7.13 | 0.9088 | 0.305 | 9.863 | 2.1301
12日 | 11.619 | 7.16 | 0.5192 | 0.3042 | 8.183 | 2.1584
13日 | 7.873 | 7.12 | 0.1499 | 0.2884 | 8.379 | 0.4007
14日 | 7.899 | 7.2 | 0.1533 | 0.2962 | 8.437 | 0
15日 | 12.753 | 7.05 | 0.5281 | 0.2462 | 7.112 | 1.3406
16日 | 11.279 | 7.18 | 0.4602 | 0.2257 | 7.305 | 2.0197
17日 | 9.501 | 7.22 | 0.3182 | 0.1645 | 6.19 | 1.5472
18日 | 8.05 | 7.01 | 0.1874 | 0.2475 | 9.107 | 1.8828
19日 | 5.975 | 7.18 | 0.1072 | 0.3024 | 9.118 | 1.8696
20日 | 6.593 | 7.28 | 0.215 | 0.3093 | 9.243 | 2.0571
21日 | 6.652 | 7.21 | 0.1718 | 0.3304 | 9.552 | 2.1017
22日 | 8.76 | 7.26 | 0.1981 | 0.2954 | 8.256 | 1.9835
23日 | 9.908 | 7.16 | 1.6572 | 0.1811 | 5.375 | 1.9812
24日 | 8.63 | 7.27 | 0.1648 | 0.1541 | 8.62 | 1.9586
25日 | 8.692 | 7.35 | 0.536 | 0.124 | 8.745 | 1.8614
26日 | 6.75 | 7.14 | 0.2191 | 0.1057 | 8.638 | 2.0528
27日 | 6.088 | 7.22 | 0.0825 | 0.2833 | 8.589 | 2.1501
28日 | 6.442 | 7.21 | 0.0803 | 0.3164 | 8.281 | 2.0923
29日 | 7.279 | 7.16 | 0.8901 | 0.2771 | 9.485 | 2.1058
30日 | 8.653 | 7.22 | 1.188 | 0.2481 | 9.432 | 1.8709
31日 | 7.901 | 7.24 | 0.1846 | 0.2466 | 9.148 | 2.0057
月排放总量 | - | - | - | - | - | 57.8321