## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年3月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.927 | 7.12 | 0.0706 | 0.3067 | 8.559 | 2.9531
2日 | 10.642 | 7.17 | 0.1094 | 0.2164 | 6.703 | 3.1836
3日 | 15.739 | 6.95 | 0.6929 | 0.2395 | 7.707 | 3.8185
4日 | 14.795 | 7.04 | 1.4181 | 0.2642 | 9.808 | 2.8746
5日 | 14.296 | 7.08 | 0.5693 | 0.2074 | 7.561 | 2.8756
6日 | 12.64 | 7.16 | 0.4611 | 0.2321 | 8.083 | 3.3411
7日 | 10.852 | 7.12 | 0.1943 | 0.2127 | 8.508 | 3.2711
8日 | 10.318 | 7.18 | 0.0792 | 0.2342 | 7.802 | 3.2624
9日 | 9.504 | 7.13 | 0.166 | 0.2797 | 9.666 | 3.3196
10日 | 8.834 | 7.2 | 0.1615 | 0.2065 | 7.515 | 2.6101
11日 | 11.325 | 7.16 | 0.62 | 0.2615 | 7.709 | 3.7951
12日 | 13.368 | 7.14 | 0.6141 | 0.2754 | 8.219 | 3.5656
13日 | 11.515 | 7.15 | 0.3094 | 0.3076 | 9.497 | 0.9368
14日 | 10.112 | 7.11 | 1.077 | 0.2261 | 6.079 | 3.8661
15日 | 15.09 | 7.16 | 1.8949 | 0.3042 | 8.746 | 3.6625
16日 | 16.952 | 7.14 | 2.1826 | 0.3014 | 10.132 | 3.4628
17日 | 12.762 | 7.25 | 1.0398 | 0.1473 | 8.98 | 3.8289
18日 | 11.7 | 6.92 | 0.9611 | 0.1134 | 9.445 | 3.2694
19日 | 9.617 | 7.21 | 2.153 | 0.1393 | 9.497 | 3.5029
20日 | 9.911 | 7.33 | 0.6221 | 0.1565 | 8.101 | 3.6889
21日 | 10.386 | 7.25 | 1.5009 | 0.228 | 9.274 | 3.5624
22日 | 11.971 | 7.28 | 2.1276 | 0.2304 | 9.659 | 3.2952
23日 | 12.113 | 7.11 | 1.0364 | 0.2786 | 9.525 | 3.141
24日 | 11.599 | 7.26 | 1.3367 | 0.1545 | 9.379 | 2.8932
25日 | 11.23 | 7.35 | 0.7837 | 0.1301 | 8.195 | 2.6166
26日 | 10.614 | 7.28 | 0.6894 | 0.1314 | 6.939 | 2.4012
27日 | 10.773 | 7.26 | 0.8383 | 0.2584 | 8.046 | 2.8935
28日 | 10.73 | 7.26 | 2.1377 | 0.2373 | 10.065 | 3.1649
29日 | 11.442 | 7.24 | 1.5657 | 0.1858 | 8.601 | 2.9011
30日 | 12.946 | 7.25 | 2.5053 | 0.2173 | 9.886 | 2.4301
31日 | 14.046 | 7.16 | 1.8998 | 0.1968 | 10.38 | 1.9324
月排放总量 | [5 empty] | 96.3203