## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.112 | 7.16 | 0.545 | 0.254 | 9.952 | 2.0176
2日 | 11.184 | 7.16 | 0.5534 | 0.2342 | 9.187 | 2.0993
3日 | 8.179 | 7.2 | 0.1276 | 0.2389 | 9.102 | 2.0606
4日 | 8.789 | 7.21 | 0.2688 | 0.2386 | 8.935 | 2.0595
5日 | 11.561 | 7.22 | 1.3003 | 0.2462 | 8.176 | 1.7943
6日 | 11.332 | 7.22 | 0.2667 | 0.0778 | 3.415 | 1.671
7日 | 9.074 | 7.06 | 0.0677 | 0.183 | 5.517 | 1.8979
8日 | 10.194 | 7.32 | 1.2203 | 0.2965 | 9.794 | 1.9738
9日 | 11.901 | 7.24 | 0.9409 | 0.2733 | 8.666 | 2.123
10日 | 9.022 | 7.17 | 1.7054 | 0.2912 | 8.993 | 2.0285
11日 | 10.259 | 7.26 | 1.8766 | 0.214 | 8.133 | 1.9995
12日 | 14.372 | 7.31 | 2.3934 | 0.1852 | 9.585 | 1.7267
13日 | 14.537 | 7.14 | 1.9061 | 0.2177 | 10.64 | 1.476
14日 | 13.749 | 7.24 | 1.466 | 0.2447 | 9.57 | 1.5631
15日 | 11.637 | 7.2 | 0.8711 | 0.2755 | 9.282 | 1.6585
16日 | 11.285 | 7.16 | 0.8661 | 0.3 | 9.895 | 1.885
17日 | 8.978 | 7.3 | 2.2226 | 0.3145 | 7.698 | 1.0738
18日 | 10.04 | 7.28 | 2.1059 | 0.1991 | 7.473 | 0.8792
19日 | 8.785 | 7.14 | 1.5292 | 0.2486 | 8.594 | 0.9775
20日 | 8.051 | 7.22 | 0.9019 | 0.225 | 7.878 | 0.7745
21日 | 8.369 | 7.2 | 0.7328 | 0.3141 | 8.385 | 0.8466
22日 | 9.277 | 7.24 | 0.8344 | 0.3001 | 8.882 | 0.8207
23日 | 8.84 | 7.24 | 0.5341 | 0.3066 | 9.037 | 0.8282
24日 | 9.888 | 7.21 | 0.3252 | 0.2688 | 8.245 | 0.8139
25日 | 11.033 | 7.25 | 0.0689 | 0.2147 | 5.997 | 0.553
26日 | 9.968 | 7.18 | 1.0778 | 0.2093 | 7.495 | 0.5712
27日 | 10.14 | 7.2 | 0.7591 | 0.243 | 9.619 | 0.5257
28日 | 7.853 | 7.26 | 0.9452 | 0.2874 | 10.735 | 0.5621
29日 | 8.51 | 7.34 | 0.4831 | 0.3391 | 10.31 | 0.6778
30日 | 9.479 | 7.25 | 1.0796 | 0.2175 | 7.515 | 0.8354
月排放总量 | - | - | - | - | - | 40.7739