## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 14.798 | 7.24 | 2.2504 | 0.2785 | 9.255 | 2.1241
2日 | 12.171 | 7.2 | 1.1693 | 0.1853 | 8.718 | 2.7596
3日 | 9.995 | 7.28 | 0.971 | 0.1675 | 8.779 | 3.2796
4日 | 10.711 | 7.31 | 1.4601 | 0.1499 | 7.354 | 2.7861
5日 | 13.449 | 7.22 | 1.474 | 0.1884 | 8.606 | 2.6881
6日 | 14.013 | 7.18 | 0.8382 | 0.1597 | 7.538 | 3.018
7日 | 11.136 | 7.11 | 0.1493 | 0.1296 | 4.797 | 3.078
8日 | 12.978 | 7.24 | 1.7324 | 0.2272 | 7.856 | 3.3299
9日 | 14.086 | 7.26 | 1.6772 | 0.1848 | 8.12 | 3.2723
10日 | 13.06 | 7.35 | 2.3669 | 0.1279 | 8.312 | 2.8772
11日 | 12.033 | 7.28 | 0.7541 | 0.1692 | 8.609 | 2.7271
12日 | 12.119 | 7.22 | 1.1064 | 0.1697 | 8.188 | 2.7871
13日 | 11.117 | 7.21 | 1.7125 | 0.256 | 10.458 | 2.9438
14日 | 8.046 | 7.22 | 1.9801 | 0.2972 | 10.413 | 3.2018
15日 | 10.527 | 7.11 | 0.9784 | 0.3381 | 10.393 | 2.7576
16日 | 14.81 | 7.18 | 0.9794 | 0.2846 | 9.368 | 2.9054
17日 | 15.29 | 7.25 | 2.2167 | 0.161 | 5.052 | 1.3298
18日 | / | / | / | / | / | 0
19日 | / | / | / | / | / | 0
20日 | / | / | / | / | / | 0
21日 | / | / | / | / | / | 0
22日 | / | / | / | / | / | 0
23日 | / | / | / | / | / | 0
24日 | / | / | / | / | / | 0
25日 | 12.494 | 7.16 | 2.0969 | 0.1145 | 5.11 | 2.4878
26日 | 9.679 | 7.22 | 1.3597 | 0.1322 | 7.266 | 4.4558
27日 | 10.841 | 7.31 | 1.6105 | 0.1191 | 9.18 | 3.7201
28日 | 17.629 | 7.28 | 1.9337 | 0.1639 | 9.993 | 3.1236
29日 | 16.831 | 7.33 | 1.0327 | 0.1913 | 10.431 | 3.1078
30日 | 16.051 | 7.29 | 1.278 | 0.2805 | 7.595 | 3.1076
月排放总量 | [5 empty] | 67.8682