## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.428 | 7.24 | 0.0656 | 0.1235 | 7.285 | 1.5035
2日 | 9.195 | 7.29 | 0.0694 | 0.1445 | 8.743 | 1.5288
3日 | 8.939 | 7.31 | 0.0912 | 0.244 | 9.349 | 1.5757
4日 | 10.78 | 7.32 | 0.068 | 0.2166 | 9.212 | 1.4697
5日 | 8.145 | 7.26 | 0.1237 | 0.1744 | 8.76 | 1.5848
6日 | 8.206 | 7.22 | 0.1365 | 0.2583 | 10.121 | 1.9725
7日 | 5.95 | 7.32 | 0.1336 | 0.2436 | 10.099 | 2.031
8日 | 7.995 | 7.24 | 0.1796 | 0.2001 | 8.578 | 1.9283
9日 | 5.648 | 7.11 | 0.1034 | 0.2367 | 7.858 | 1.7052
10日 | 7.785 | 7.05 | 0.1685 | 0.1796 | 7.936 | 1.5491
11日 | 8.354 | 6.92 | 0.3213 | 0.1646 | 10.246 | 1.8121
12日 | 9.115 | 7.04 | 2.7084 | 0.2403 | 8.231 | 1.9499
13日 | 10.568 | 7.1 | 1.0132 | 0.2766 | 9.944 | 2.039
14日 | 12.522 | 6.96 | 1.0802 | 0.2533 | 9.856 | 2.0024
15日 | 9.172 | 7.16 | 1.4603 | 0.1516 | 8.828 | 1.6796
16日 | 8.866 | 7.18 | 0.231 | 0.1349 | 7.67 | 1.9995
17日 | 9.173 | 7.21 | 0.1795 | 0.102 | 8.728 | 1.9737
18日 | 8.894 | 7.25 | 0.1831 | 0.0836 | 9.83 | 1.9498
19日 | 9.282 | 7.26 | 0.1763 | 0.0796 | 9.265 | 2.1215
20日 | 8.484 | 7.25 | 0.1205 | 0.079 | 6.901 | 2.0933
21日 | 7.512 | 7.23 | 0.1079 | 0.0751 | 3.488 | 2.0355
22日 | 7.981 | 7.33 | 0.1029 | 0.0815 | 6.532 | 2.0371
23日 | 7.957 | 7.27 | 0.0984 | 0.0864 | 6.896 | 2.1072
24日 | 7.45 | 7.34 | 0.0828 | 0.1017 | 6.93 | 2.1555
25日 | 10.074 | 7.28 | 0.0836 | 0.1104 | 7.2 | 2.224
26日 | 8.659 | 7.29 | 0.1628 | 0.1322 | 10.42 | 2.0529
27日 | 9.933 | 7.23 | 0.2116 | 0.1234 | 7.747 | 2.0634
28日 | 9.743 | 7.21 | 0.1557 | 0.1577 | 7.267 | 2.0937
29日 | 9.415 | 7.3 | 0.3136 | 0.1437 | 7.154 | 1.781
30日 | 9.698 | 7.17 | 0.222 | 0.1222 | 7.527 | 2.1039
31日 | 8.821 | 7.15 | 0.1284 | 0.1275 | 6.668 | 2.0782
月排放总量 | - | - | - | - | - | 59.2018