## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 16.447 | 7.22 | 1.2099 | 0.2617 | 7.087 | 3.0551
2日 | 18.401 | 7.35 | 1.5014 | 0.239 | 8.862 | 3.0383
3日 | 15.906 | 7.31 | 1.5058 | 0.1451 | 8.933 | 2.9402
4日 | 18.076 | 7.28 | 1.9486 | 0.1971 | 11.524 | 2.7114
5日 | 18.196 | 7.36 | 1.293 | 0.1643 | 8.519 | 2.7708
6日 | 16.465 | 7.26 | 1.5116 | 0.2017 | 9.974 | 2.801
7日 | 11.427 | 7.37 | 1.4033 | 0.155 | 9.823 | 2.8312
8日 | 11.032 | 7.31 | 1.2906 | 0.1592 | 10.01 | 2.8934
9日 | 9.744 | 7.25 | 0.6829 | 0.1452 | 8.172 | 2.5596
10日 | 12.969 | 7.25 | 2.1089 | 0.1716 | 8.543 | 2.6369
11日 | 14.864 | 7.19 | 2.3608 | 0.2412 | 9.643 | 2.2199
12日 | 14.454 | 7.21 | 2.4434 | 0.1944 | 8.961 | 2.7561
13日 | 13.862 | 7.16 | 1.9998 | 0.1491 | 8.679 | 2.6588
14日 | 12.492 | 7.22 | 1.1678 | 0.137 | 9.514 | 2.2458
15日 | 10.064 | 7.26 | 1.9738 | 0.1219 | 10.417 | 2.1158
16日 | 9.159 | 7.24 | 0.6165 | 0.0797 | 8.454 | 2.4086
17日 | 9.412 | 7.24 | 0.1409 | 0.1007 | 10.355 | 2.8179
18日 | 9.902 | 7.28 | 0.1575 | 0.1186 | 11.855 | 3.1747
19日 | 10.485 | 7.31 | 0.1592 | 0.15 | 12.402 | 2.9679
20日 | 11.238 | 7.33 | 0.1151 | 0.1306 | 10.643 | 2.8748
21日 | 9.948 | 7.27 | 0.0736 | 0.0984 | 8.167 | 2.3581
22日 | 10.254 | 7.2 | 0.0625 | 0.0826 | 8.938 | 2.1376
23日 | 9.887 | 7.34 | 0.0598 | 0.0893 | 9.895 | 2.3828
24日 | 9.924 | 7.33 | 0.0584 | 0.0967 | 9.995 | 2.2797
25日 | 11.229 | 7.39 | 0.155 | 0.1301 | 10.946 | 2.4932
26日 | 11.385 | 7.42 | 0.07 | 0.1385 | 12.092 | 2.4101
27日 | 11.93 | 7.23 | 0.1032 | 0.1639 | 12.897 | 2.4774
28日 | 11.656 | 7.28 | 0.1217 | 0.1569 | 12.812 | 2.7679
29日 | 12.152 | 7.3 | 0.6339 | 0.1303 | 11.931 | 2.6162
30日 | 12.592 | 7.35 | 2.6969 | 0.1336 | 11.031 | 2.3687
31日 | 11.268 | 7.27 | 2.3515 | 0.1138 | 10.023 | 2.3061
月排放总量 | [5 empty] | 81.076