## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.101 | 7.08 | 0.0654 | 0.1108 | 4.487 | 2.0197
2日 | 5.856 | 7.25 | 0.053 | 0.0723 | 3.902 | 0.5393
3日 | 9.898 | 7.3 | 0.5643 | 0.0955 | 5.945 | 1.1241
4日 | 8.426 | 7.1 | 0.2652 | 0.0784 | 8.528 | 2.0507
5日 | 10.762 | 7.22 | 0.4545 | 0.1116 | 8.418 | 2.0865
6日 | 8.777 | 7.32 | 0.1612 | 0.0859 | 9.004 | 2.0736
7日 | 7.356 | 7.23 | 0.0613 | 0.0792 | 5.629 | 2.0326
8日 | 7.227 | 7.13 | 0.0547 | 0.0837 | 4.521 | 2.0564
9日 | 7.078 | 7.26 | 0.0546 | 0.0966 | 5.848 | 2.0472
10日 | 7.48 | 6.93 | 0.072 | 0.1331 | 5.428 | 2.0848
11日 | 6.393 | 7.45 | 0.068 | 0.1422 | 6.11 | 2.0871
12日 | 14.328 | 6.94 | 0.2784 | 0.176 | 7.012 | 2.0462
13日 | 7.57 | 7.28 | 0.2771 | 0.1642 | 9.359 | 2.0461
14日 | 8.014 | 7.36 | 0.1054 | 0.1632 | 8.263 | 2.0397
15日 | 13.725 | 7.15 | 0.1113 | 0.2044 | 9.37 | 2.047
16日 | 8.232 | 7.51 | 0.0584 | 0.331 | 5.814 | 2.052
17日 | 6.6 | 7.35 | 0.1308 | 0.2169 | 5.164 | 2.0973
18日 | 6.899 | 7.21 | 0.0694 | 0.1562 | 4.938 | 2.198
19日 | 5.51 | 7.39 | 0.0606 | 0.1246 | 4.832 | 1.9837
20日 | 5.823 | 7.41 | 0.0594 | 0.1283 | 6.652 | 1.9353
21日 | 6.607 | 7.38 | 0.057 | 0.1262 | 7.026 | 1.9321
22日 | 8.966 | 7.18 | 0.0602 | 0.1277 | 8.755 | 2.0317
23日 | 8.12 | 7.17 | 0.0607 | 0.2245 | 10.098 | 2.0972
24日 | 8.987 | 7.27 | 0.1139 | 0.3885 | 8.649 | 1.935
25日 | 8.829 | 7.22 | 0.0783 | 0.2788 | 7.99 | 1.9864
26日 | 8.664 | 7.31 | 0.0672 | 0.2252 | 8.012 | 2.0162
27日 | 7.927 | 7.33 | 0.0555 | 0.3321 | 6.499 | 1.7169
28日 | 7.736 | 7.27 | 0.0504 | 0.2206 | 6.204 | 1.5755
29日 | 7.667 | 7.28 | 0.0358 | 0.3004 | 5.48 | 1.154
30日 | 8.281 | 7.32 | 0.0744 | 0.2918 | 7.038 | 1.175
月排放总量 | - | - | - | - | - | 56.2673