## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.292 | 7.17 | 0.4289 | 0.1061 | 7.998 | 2.8402
2日 | 7.674 | 7.2 | 0.0898 | 0.0506 | 4.917 | 1.3735
3日 | 12.306 | 7.48 | 0.1137 | 0.0725 | 9.392 | 2.5128
4日 | 10.739 | 7.18 | 0.0739 | 0.1105 | 12.232 | 2.9758
5日 | 13.383 | 7.21 | 0.4811 | 0.1294 | 10.281 | 3.1394
6日 | 11.718 | 7.37 | 0.0691 | 0.1118 | 12.012 | 2.5932
7日 | 10.859 | 7.32 | 0.0551 | 0.0942 | 9.291 | 3.2053
8日 | 10.787 | 7.29 | 0.0525 | 0.0914 | 10.361 | 3.1864
9日 | 11.154 | 7.32 | 0.0529 | 0.09 | 9.958 | 3.2714
10日 | 11.258 | 7.07 | 0.0941 | 0.0867 | 9.544 | 3.2478
11日 | 10.277 | 7.33 | 0.0651 | 0.0848 | 10.757 | 3.2742
12日 | 12.381 | 7.11 | 0.3495 | 0.1205 | 11.168 | 3.3798
13日 | 10.558 | 7.31 | 0.1378 | 0.1008 | 11.607 | 3.5204
14日 | 10.687 | 7.35 | 0.057 | 0.1083 | 10.492 | 3.3868
15日 | 10.81 | 7.35 | 0.0592 | 0.139 | 12.69 | 3.3705
16日 | 9.082 | 7.48 | 0.0504 | 0.1492 | 10.303 | 3.4533
17日 | 8.445 | 7.3 | 0.0766 | 0.147 | 9.605 | 3.0813
18日 | 9.003 | 7.43 | 0.0583 | 0.1123 | 6.117 | 3.8014
19日 | 6.562 | 7.31 | 0.0501 | 0.103 | 8.51 | 3.9164
20日 | 5.866 | 7.38 | 0.0497 | 0.0922 | 8.969 | 3.2962
21日 | 6.526 | 7.4 | 0.0496 | 0.0837 | 9.802 | 3.1812
22日 | 7.166 | 7.18 | 0.0515 | 0.0798 | 10.673 | 3.1422
23日 | 8.177 | 7.33 | 0.05 | 0.1363 | 11.904 | 3.2158
24日 | 9.448 | 7.18 | 0.0834 | 0.183 | 10.537 | 3.6512
25日 | 7.414 | 7.25 | 0.0569 | 0.2017 | 10.816 | 3.228
26日 | 7.347 | 7.26 | 0.0501 | 0.1337 | 2.58 | 3.194
27日 | 7.644 | 7.26 | 0.0481 | 0.34 | 8.6 | 3.3931
28日 | 7.371 | 7.34 | 0.048 | 0.21 | 7.5 | 3.7698
29日 | 6.403 | 7.36 | 0.0467 | 0.1018 | 4.115 | 3.1035
30日 | 7.098 | 7.36 | 0.0489 | 0.2312 | 10.112 | 3.3413
月排放总量 | [5 empty] | 96.0462