## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.469 | 7.32 | 0.0038 | 0.233 | 9.04 | 1.2167
2日 | 8.094 | 7.28 | 0.0136 | 0.2268 | 8.013 | 1.265
3日 | 8.174 | 7.31 | 0.015 | 0.1768 | 7.801 | 1.1937
4日 | 8.19 | 7.24 | 0.0136 | 0.2673 | 8.513 | 1.156
5日 | 7.738 | 7.31 | 0.006 | 0.1968 | 8.505 | 1.102
6日 | 7.978 | 7.35 | 0.0058 | 0.1539 | 8.318 | 1.1076
7日 | 7.978 | 7.32 | 0.0089 | 0.1243 | 8.687 | 1.0839
8日 | 8.813 | 7.26 | 0.0192 | 0.1095 | 7.191 | 1.5806
9日 | 7.091 | 7.31 | 0.159 | 0.111 | 6.509 | 1.3043
10日 | 7.102 | 7.31 | 0.0352 | 0.0936 | 6.145 | 0.7732
11日 | 8.611 | 7.35 | 0.034 | 0.142 | 9.169 | 0.7151
12日 | 9.31 | 7.17 | 0.0458 | 0.2144 | 9.894 | 0.7719
13日 | 9.653 | 7.26 | 0.0521 | 0.2493 | 10.181 | 0.7061
14日 | 9.187 | 7.24 | 0.0834 | 0.2759 | 10.959 | 0.8793
15日 | 9.952 | 7.25 | 0.0918 | 0.2781 | 8.999 | 0.9456
16日 | 11.341 | 7.25 | 0.1766 | 0.224 | 7.509 | 1.3448
17日 | 7.78 | 7.12 | 0.0496 | 0.2286 | 7.369 | 1.761
18日 | 8.513 | 7.23 | 0.0418 | 0.2464 | 8.928 | 2.0446
19日 | 9.321 | 7.22 | 0.0281 | 0.2652 | 10.003 | 2.0113
20日 | 9.595 | 7.09 | 0.0613 | 0.3404 | 10.443 | 1.6119
21日 | 9.447 | 7.25 | 1.4964 | 0.3544 | 9.68 | 1.0941
22日 | 10.217 | 7.16 | 0.7327 | 0.209 | 8.95 | 1.7387
23日 | 9.281 | 7.15 | 0.0496 | 0.1622 | 6.774 | 2.0774
24日 | 10.068 | 7.22 | 0.6964 | 0.227 | 8.41 | 2.0075
25日 | 10.815 | 7.13 | 1.8367 | 0.2961 | 9.617 | 1.9882
26日 | 9.62 | 7.21 | 0.4478 | 0.2492 | 7.996 | 2.0716
27日 | 8.035 | 7.17 | 0.0375 | 0.2634 | 4.923 | 2.0581
28日 | 7.702 | 7.2 | 0.0439 | 0.244 | 4.865 | 2.0519
29日 | 8.04 | 7.22 | 0.0582 | 0.2801 | 5.811 | 2.023
30日 | 7.463 | 7.16 | 0.036 | 0.2887 | 5.362 | 1.9674
31日 | 17.342 | 7.22 | 0.221 | 0.3092 | 7.535 | 1.9746
月排放总量 | - | - | - | - | - | 45.6271