## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.479 | 7.3 | 0.0778 | 0.1951 | 10.066 | 3.3133
2日 | 9.55 | 7.32 | 0.0593 | 0.2152 | 9.972 | 3.3203
3日 | 9.201 | 7.32 | 0.0465 | 0.2903 | 9.658 | 3.0109
4日 | 9.39 | 7.28 | 0.0458 | 0.2702 | 9.992 | 3.3642
5日 | 9.572 | 7.34 | 0.047 | 0.2655 | 11.669 | 3.9598
6日 | 9.617 | 7.32 | 0.0466 | 0.2132 | 8.996 | 3.5009
7日 | 9.614 | 7.32 | 0.0466 | 0.135 | 6.76 | 3.9605
8日 | 8.609 | 7.28 | 0.0864 | 0.1612 | 2.262 | 3.93
9日 | 6.386 | 7.33 | 0.0619 | 0.1651 | 3.24 | 4.0004
10日 | 7.395 | 7.28 | 0.0532 | 0.1781 | 5.34 | 4.0379
11日 | 8.82 | 7.35 | 0.0516 | 0.2154 | 7.278 | 4.1939
12日 | 9.921 | 7.06 | 0.0538 | 0.2171 | 6.752 | 4.014
13日 | 10.437 | 7.25 | 0.0556 | 0.2296 | 7.292 | 3.9878
14日 | 10.553 | 7.27 | 0.0902 | 0.2307 | 8.338 | 3.9405
15日 | 11.85 | 7.32 | 0.0941 | 0.1887 | 11.384 | 3.8826
16日 | 10.846 | 7.3 | 0.3595 | 0.1402 | 8.905 | 3.9143
17日 | 8.886 | 7.44 | 0.0682 | 0.1046 | 6.261 | 3.8591
18日 | 10.675 | 7.26 | 0.0596 | 0.1194 | 8.182 | 3.8213
19日 | 12.651 | 7.34 | 0.1331 | 0.1347 | 8.651 | 3.8234
20日 | 14.966 | 7.27 | 0.4682 | 0.1927 | 9.848 | 3.8882
21日 | 15.609 | 7.34 | 0.3227 | 0.1745 | 5.738 | 3.9732
22日 | 16.632 | 7.32 | 0.2116 | 0.1783 | 8.527 | 3.7821
23日 | 12.841 | 7.28 | 0.0725 | 0.1414 | 11.282 | 3.3708
24日 | 14.07 | 7.26 | 0.069 | 0.1911 | 10.469 | 3.8513
25日 | 15.444 | 7.26 | 0.1079 | 0.2569 | 8.275 | 3.8002
26日 | 12.954 | 7.3 | 0.0584 | 0.1781 | 10.791 | 3.9228
27日 | 9.255 | 7.26 | 0.0537 | 0.1745 | 10.539 | 3.8127
28日 | 9.886 | 7.25 | 0.0536 | 0.1711 | 7.689 | 3.8288
29日 | 10.276 | 7.22 | 0.0952 | 0.1992 | 10.734 | 3.8592
30日 | 10.468 | 7.25 | 0.105 | 0.2349 | 10.146 | 3.6758
31日 | 11.707 | 7.3 | 0.3415 | 0.2478 | 8.878 | 3.7353
月排放总量 | [5 empty] | 117.3355