附件1：

挂牌督办重大火灾隐患单位名录

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位联系人
	联系电话
	重大隐患情况
	拟给予整改时间

	1
	中山市广弘物业管理有限公司神湾分公司神洲湾畔住宅小区
	中山市神湾镇神洲湾畔12栋首层
	黄树灿
	13531861372
	1.火灾自动报警系统消防电源故障；

2.消火栓系统水泵控制柜消防电源故障；

3.自动喷水灭火系统水泵控制柜消防电源故障；
（综合判定为火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行）。
	2027年8月4日前


