附件2：

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

中山市广弘物业管理有限公司神湾分公司（经营场所：中山市神湾镇神湾畔12栋首层，负责人：黄树灿，统一社会信用代码：91442000680645127C，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股））提供物业服务的神洲湾畔住宅小区重大火灾隐患情况：

1.火灾自动报警系统消防电源故障；

2.消火栓系统水泵控制柜消防电源故障；

3.自动喷水灭火系统水泵控制柜消防电源故障；

综合判定为火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行。

该住宅小区存在重大火灾隐患，不及时消除隐患，可能严重威胁公共安全。

