消费品召回计划

| 生产者名称 | 中山市力家照明有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED筒灯 |
| 品牌 | 乐达 |
| 涉及数量 | 20个 |
| 型号/规格 | C02-03 |
| 生产起止日期 | 2022年11月1日 |
| 生产批号/批次 | 20221101/1批次 |
| 产品描述及外观照片 | 型号：C02-03；额定电压：220V⁓/50Hz；额定功率：3W；输入电流：0.02A |
| 存在的缺陷 | 带电部件可触及。 |
| 可能导致的后果 | 可能存在触电危险。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者更换或退货处理。 |
| 召回负责机构 | 中山市力家照明有限公司 |
| 召回联系方式 | 召回联系人及服务热线：梁先生，13923313991 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2026年8月28日至2026年10月27日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录中山市市场监督管理局网站“政务公开——召回信息——消费品类召回信息”栏目，或拨打中山市市场监督管理局消费品召回工作电话（0760-88160303）了解更多信息，任何单位和个人可通过该渠道反映消费品缺陷信息。 |