## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.465 | 7.32 | 0.0368 | 0.3156 | 3.786 | 2.0032
2日 | 8.944 | 7.28 | 0.035 | 0.1602 | 7.612 | 1.9788
3日 | 7.027 | 7.31 | 0.0217 | 0.1454 | 7.14 | 1.9937
4日 | 7.017 | 7.24 | 0.0281 | 0.124 | 7.764 | 1.9579
5日 | 6.593 | 7.31 | 0.0434 | 0.0908 | 8.562 | 1.6814
6日 | 8.821 | 7.35 | 0.0388 | 0.1141 | 8.848 | 1.9582
7日 | 9.964 | 7.32 | 0.0305 | 0.25 | 7.378 | 2.0274
8日 | 12.951 | 7.26 | 0.2345 | 0.3301 | 8.104 | 2.0399
9日 | 10.397 | 7.31 | 0.0533 | 0.2883 | 7.942 | 1.9649
10日 | 11.152 | 7.31 | 0.0644 | 0.2396 | 8.74 | 2.0204
11日 | 10.93 | 7.35 | 0.0834 | 0.2526 | 8.53 | 2.0529
12日 | 11.126 | 7.17 | 0.157 | 0.3003 | 8.016 | 1.9473
13日 | 10.644 | 7.26 | 0.2325 | 0.294 | 8.714 | 1.694
14日 | 11.358 | 7.24 | 0.818 | 0.3022 | 9.128 | 1.9265
15日 | 9.119 | 7.25 | 0.3756 | 0.2898 | 9.517 | 1.9097
16日 | 8.512 | 7.25 | 0.1734 | 0.2016 | 7.736 | 1.9149
17日 | 8.505 | 7.12 | 0.2412 | 0.3224 | 7.435 | 1.9313
18日 | 9.168 | 7.23 | 0.1552 | 0.3185 | 7.642 | 1.9623
19日 | 10.3 | 7.22 | 0.4814 | 0.2735 | 8.494 | 1.8954
20日 | 10.649 | 7.09 | 0.1315 | 0.2978 | 7.684 | 1.8639
21日 | 7.507 | 7.25 | 0.0225 | 0.3214 | 6.012 | 1.7989
22日 | 7.418 | 7.16 | 0.1186 | 0.2566 | 6.174 | 1.8391
23日 | 8.454 | 7.15 | 0.1321 | 0.2559 | 7.147 | 1.8752
24日 | 8.045 | 7.22 | 0.1241 | 0.2659 | 7.722 | 1.8758
25日 | 7.47 | 7.13 | 0.084 | 0.2369 | 6.735 | 1.9503
26日 | 7.437 | 7.21 | 0.1964 | 0.3197 | 6.742 | 1.8402
27日 | 9.11 | 7.17 | 0.0802 | 0.2602 | 6.333 | 1.817
28日 | 15.297 | 7.2 | 0.194 | 0.31 | 7.002 | 1.8159
29日 | 11.127 | 7.22 | 0.045 | 0.3023 | 5.119 | 1.6573
30日 | 12.685 | 7.16 | 0.0089 | 0.3257 | 5.472 | 1.5907
31日 | 10.24 | 7.22 | 0.0264 | 0.2622 | 4.657 | 1.7491
月排放总量 | - | - | - | - | - | 58.5335